附件

国务院安委会第五督导检查组

来闽检查发现的政府层面问题清单

| 序号 | 发现问题 | 整改要求 | 整改责任单位 | 整改进展 | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇燃气安全整治方面，有的安全检查未对用户报警装置安装高度、商业用户燃气具带熄火保护等方面进行检查，有的企业还存在积水池阀门挂牌开关指示错误、围堰内温度感应器显示异常等问题。 | 加强责任措施落实，强化安全责任压力传导。 | 县住建局，各乡（镇）人民政府。 |  |  |
| 2 | 道路运输方面，部分企业主要负责人对风险隐患底数不清、管控不到位，有的道路运输企业二级维护制度不落实，有的危化品运输企业一线押运员、驾驶员对应急处置相关内容不掌握、不熟悉。 | 加强责任措施落实，强化安全责任压力传导。 | 县交通运输局，各乡（镇）人民政府。 |  |  |
| 3 | 消防安全方面，有的企业消防通道杂物较多、应急预案与实际脱节、演练走过场等问题较为普遍。 | 加强责任措施落实，强化安全责任压力传导。 | 县消防救援大队，各乡（镇）人民政府。 |  |  |
| 4 | 今年5月份，国务院安委会对我省开展考核巡查期间，“5·17”福州红庙岭垃圾渗滤液处理厂爆燃事故。本次“回头看”期间，又发生了“9·27”渔船碰撞事故。 | 有效管控重大安全风险，确保全省安全生产形势稳定好转。 | 各乡（镇）人民政府，县级各负有安全生产监督管理职责的部门。 |  |  |
| 5 | “8·6”万安桥火灾引起社会广泛关注，宁德和南平仍有大量古廊桥等文物建筑，需引起高度重视。 | 强化文物消防安全管理 | 县文旅局、消防救援大队，各乡（镇）人民政府。 |  |  |
| 6 | 全省中小企业占比较大，很多企业安全投入保障不足、风险防控能力较弱；有的安全生产费用使用不规范，有的码头安检查危设施设备配备不足，有的教育培训流于形式等。 | 夯实企业安全基础，加大安全投入保障，提升风险防控能力和安全管理水平。 | 各乡（镇）人民政府，县级各负有安全生产监督管理职责的部门。 |  |  |
| 7 | 燃气行业国家标准《燃气工程项目规范》已经发布9个多月，一些燃气管理部门和企业并不清楚。 | 进一步提升安全稳定基础。 | 县住建局，各乡（镇）人民政府。 |  |  |
| 8 | 部分新上任主要负责同志对安全生产情况和问题掌握不深入 | 持续推进，长期坚持。 | 各乡（镇）人民政府，县政府安委会有关成员单位。 |  |  |
| 9 | 有的地方和部门工作不聚焦、重点不突出；有的领导干部甚至不了解具体工作安排，对三年行动当做一般性工作；有的地市还未部署总结评估相关工作，重点整治任务进度较为迟缓。 | 进一步提升安全生产专项整治三年行动巩固提升重视程度。 | 各乡（镇）人民政府，县政府安委会有关成员单位。 |  |  |
| 10 | 2021年发生一起在建摩天轮坍塌事故，虽然没有造成人员伤亡，但是暴露出特种设备安装过程存在监管职责不清的问题。 | 进一步厘清安全监管责任。 | 县市场监管局，各乡（镇）人民政府。 |  |  |