[image: image1.png]BIRTMEINMER IR ER

G5 ¥ £)
(AT o

fo B 25 T4 4]
ke




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	大田县北山路加油站建设项目

	项目代码
	2501-350425-04-01-920281

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处

	地理坐标
	 117 度 50 分 43.992 秒， 25 度 42 分 7.040 秒

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃油零售
F5267机动车充电销售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业/119 加油、加气站

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	大田县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备〔2025〕G120003号

	总投资（万元）
	2000.00
	环保投资（万元）
	19.00

	环保投资占比

（%）
	0.95
	施工工期
	6.0个月

	是否开工建设
	(否

(是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	4967.6

	专项评价设置情况
	无，理由见表1-1。

表1-1 专项评价设置理由
专项评价类别

设置原则

本项目情况

设置情况
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目排放废气不涉及左列有毒有害污染物

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水经处理达标后接入市政污水管网进入大田县污水处理厂处理，属于间接排放
不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目涉及的危险物质最大存储量未超过临界量
不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不设置

土壤

不开展专项评价
/

不设置

声环境
不开展专项评价

/

不设置

地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

不涉及

不设置

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。

	规划情况
	相关规划名称：《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：福建省人民政府

审批文件名称及文号：福建省人民政府关于三明市所辖9个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复，闽政文〔2024〕193号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与大田县国土空间总体规划（2021-2035年）的符合性分析

项目位于福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，对照《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》中的《大田县三条控制线规划图》（见附图4），本项目在城镇开发边界范围内，占地不涉及永久基本农田、生态保护红线，符合大田县“三区三线”要求。因此，项目符合大田县国土空间总体规划要求。

	其他符合性分析
	1.1 与土地利用规划的符合性
根据《大田县人民政府专题会议纪要[2024]8号》中“十七、关于北山路连接线及配套设施建设项目和周边土地开发建设有关问题”要求，同意将原俊辉冷物流地块扣除道路以外的土地（本项目所在地块）作为加油站用地；且根据《原俊辉冷链物流地块规划设计条件》（审批文号：田自然资规[2024]85号，见附件6），原俊辉冷链物流地块位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处。建设单位已于2024年12月30日与大田县自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同。
同时，建设单位已取得大田县自然资源局出具的《建设用地规划许可证》（编号：地字第3504252025YG0002596号），土地用途为B4公用设施营业网点用地（零售商业用地）。本项目为大田县北山路加油站建设项目，符合土地利用规划要求。
1.2 产业政策符合性分析
（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”行业，属于允许类项目，且项目已完成备案（备案编号：闽发改备[2025]G120003号，见附件1），故符合产业政策要求。

（2）根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于“禁止准入类”和“许可准入类”行业，在该负面清单中未提及。

（3）对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中限制和禁止用地类建设项目。

（4）对照《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号），项目所用的生产设备不属于该目录中提及的应淘汰落后的工艺装备。

综上分析，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。

1.3 环境功能区划符合性分析

（1）本项目加油站废水经隔油池处理达标后排入市政污水管网纳入大田县污水处理厂处理，生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网纳入大田县污水处理厂处理，废水对大田县污水处理厂基本不会造成影响，本项目的建设符合水环境功能区划的要求。
（2）本项目所在区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值及本次评价提出的参照标准要求。本项目运营过程中产生的废气量较小，并且得到有效收集与处理，废气污染物均能达标排放，对周边环境空气质量影响较小，本项目的建设符合大气环境功能区划的要求。

（3）本项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，其中厂界西侧因临近北山路约15m，执行4a类标准，本项目的建设符合声环境功能区划的要求。

1.4 周边环境相容性分析
本项目位于福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，周边主要为居民区。项目北侧、东侧、南侧为林地，西侧为福星花园、福星嘉苑小区。大气环境最近敏感目标为项目厂界西侧约40m的福星花园。
本项目废气主要为卸油、加油过程中产生的油气经油气回收系统回收处理达标后无组织排放，储油过程中产生的油气经三次油气回收处理装置处理达标后通过4m高排气筒排放；生活污水经三级化粪池处理、加油站废水经隔油池处理后，废水接入市政污水管网进入大田县污水处理厂处理；通过选用低噪声设备、隔声减振、加强管理等措施降噪；危险废物定期交由有危废资质的单位处置，对周边环境产生影响较小。

综上，本项目各污染物经采取报告中提出的各项污染防治措施后，可确保废气、废水、噪声污染源达标排放，且固废均得到妥善处置，不外排。同时，厂址处交通、供电、供水和生活条件方便。因此，本项目与周边环境基本相容。
1.5 生态环境分区管控要求符合性分析

1.5.1 生态保护红线

本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，根据《大田县国土空间总体规划（2021-2035）》中的《大田县三条控制线规划图》（见附图4），本项目不涉及生态保护红线，因此，本项目建设符合生态保护红线控制要求。

1.5.2 环境质量底线

本项目所在区域环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值及本次评价提出的参照标准要求；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其中厂界西侧因临近北山路执行4a类标准。根据本环境影响报告表“区域环境质量现状”章节分析，本项目所在区域环境空气质量、声环境质量现状良好，具有一定的环境容量。本项目产生的污染物经采取有效的防治措施后可达标排放，对周边环境影响较小，不会超出区域环境质量底线。

1.5.3 资源利用上线

土地资源：本项目全部依托已批用地，用地面积4967.6m2。

水资源：本项目水由市政管网统一供给。本项目投产后将消耗一定量的水资源，用水量1716.45t/a。

能源：本项目用电由市政管网统一供给。项目投产后将消耗一定量的电量（160万kW·h/a），为清洁能源。

本项目运营过程中消耗一定的水、电等资源，本项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线。

1.5.4 生态环境准入清单

本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，经查询福建省生态环境分区管控数据应用平台，本项目所在地属于福建省陆域区域，符合全省生态环境总体准入要求，相关分析详见表1-2；且属于“大田县重点管控单元1（ZH35042520004）”，属于重点管控单元（附件10：福建省生态环境分区管控综合查询报告），本项目符合其要求，详见下图1-1、表1-4。

根据《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号），本项目符合三明市生态环境总体准入要求，符合大田县生态环境准入要求，相关分析详见表1-3、表1-4。

[image: image2.png]



图1-1  本项目在福建省生态环境分区管控数据应用平台上的位置


	其他符合性分析
	表1-2 全省生态环境总体准入要求符合性分析（摘录）
适用范围

准入要求

本项目情况

符合性分析

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

本项目为加油站建设项目，项目建设与空间布局约束要求不相冲突

符合
2.  严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

不涉及

符合
3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

不涉及

符合
4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

不涉及

符合
5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

不涉及

符合
污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。
本项目不涉及总磷、重金属，VOCs排放实行区域内等量替代

符合

2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。

不涉及

符合

3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。

大田县污水处理厂的外排废水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准
符合
表1-3 三明市生态环境总体准入要求符合性分析（摘录）

适用范围

准入条件

本项目情况
符合性
三明市

全市

空间布局约束

1.氟化工产业应集中布局在三明市吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模；除已通过省级认定的化工园区外，不再新增化工园区；未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目为加油站建设项目，不涉及化工项目。
符合
2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严格控制新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目。

不涉及

符合

3.2024 年底前，全市范围原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。全市范围不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

不涉及
符合

4.继续推进城市建成区现有印染、原料药制造、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭。

不涉及

符合

5.以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。

不涉及

符合

6.涉及永久基本农田的管控区域，应按照《基本农田保护条例》（2011年修正）《福建省基本农田保护条例》（2010 年修正）《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理。

不涉及

符合

污染物排放管控

1.涉新增 VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。

VOCs排放实行区域内等量替代
符合

2.加快推进钢铁、火电、水泥超低排放改造。有色项目应当执行大气污染物特别排放限值；重点控制区新建化工项目应当执行大气污染物特别排放限值。
不涉及

符合

3.东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。氟化工、印染、电镀等行业应执行水污染物特别排放限值。
本项目不涉及氟化工、印染、电镀等行业。

符合

4.在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域（尤溪县、大田县）实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
本项目不涉及重金属重点行业
符合

5.加快推进省级以上工业园区“污水零直排区”建设和重点行业企业及重点产业园区明管化改造。涉及入驻园区的生产废水排放企业，应同步规划建设污水处理设施。

不涉及

符合

表1-4 大田县生态环境准入清单符合性分析（摘录）

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目情况
符合性
ZH35042520004

大田县重点管控单元1

重点管控单元

空间布局约束
1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

本项目主要从事机动车燃油零售、机动车充电销售，不涉及化学品和危险废物排放的项目

符合
2.严格限制建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。

本项目不涉及溶剂涂料、油墨、胶黏剂
符合

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

不涉及

符合

污染物排放管控

新建、改建、扩建项目，新增污染物排放按照福建省排污权有偿使用和交易相关文件执行。新建涉VOCs项目，VOCs排放按照福建省相关政策要求落实。
本项目不属于工业排污单位，不属于应实施排污权有偿使用和交易的单位，故本项目无需申请废水总量指标；

VOCs排放实行区域内等量替代。

符合

环境风险防控

土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施；土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查；土壤污染责任人负责实施土壤污染风险管控和修复。
本项目不属于土壤污染重点监管单位
符合




	其他符合性分析
	1.6 与加油站行业标准的符合性分析

本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的符合性分析见表1-5，与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的符合性分析见表1-6至表1-8，与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）的符合性分析见表1-9。

表1-5 与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析

污染源

标准要求

本项目情况

符合性

卸油

应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm

本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm

符合

卸油和油气回收接口应安装DN100m的截流阀、密封式快速接头和帽盖

本项目卸油和油气回收接口安装DN100m的截流阀、密封式快速接头和帽盖

符合

连接软管应采用DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接

本项目连接软管采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接

符合

连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm

本项目连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度为1%，管线直径为DN50mm

符合

油气管线排放口应按 GB 50156 的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。

本项目油气管线排放口按GB 50156的要求设置压力阀，并保持常开状态

符合

储油

所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭

本项目油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件保持密闭不漏气

符合

埋地油罐应采用电子液位计进行汽油密闭测量，宜选用具有测漏功能的电子式液位测量系统

本项目埋地油罐具有测漏功能的电子式液位测量系统

符合

加油

加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集

本项目采用真空辅助式加油枪，对加油过程产生的油气进行密闭收集

符合

油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%

本项目油气回收管线坡向油罐，坡度为1%

符合

加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油

本项目加油软管配备拉断截止阀，加油时无溢油和滴油现象发生

符合

应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查

本项目员工在培训过程中严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并由专人记录备查

符合

当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油

本项目加油过程中有设置感应装置，待油量达到加油限值后自动停止加油

符合

油气回收

油气回收系统、处理装置、在线监测系统应采用标准化连接

本项目设置的油气回收系统、处理装置、在线监测系统采用标准化连接

符合

在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，无论是否安装处理装置或在线监测系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设

本项目安装在线监测系统，各种需要埋设的管线事先埋设

符合

加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制

本加油站卸油、储油和加油时排放的油气回收均采用密闭收集的回收方法进行控制

符合

表1-6 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）符合性分析

标准要求

实际情况

符合性

选址应符合城乡规划的要求
根据大田县人民政府（专题会议纪要[2024]8号）精神，同意将原俊辉冷物流地块扣除道路以外的土地（本项目所在地块）作为加油站用地，且建设单位已于2024年12月30日与大田县自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同。

同时，建设单位已取得大田县自然资源局出具的《建设用地规划许可证》（编号：地字第3504252025YG0002596号），土地用途为B4公用设施营业网点用地（零售商业用地）。本项目为大田县北山路加油站建设项目，符合要求。
符合

选址应符合环境保护的要求
根据“1.5 生态环境分区管控要求符合性分析”，本项目符合三明市生态环境总体准入要求，符合大田县生态环境准入要求，因此，选址符合要求
符合

选址应符合防火安全的要求
本项目埋地油罐、加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置距离站外居民区建筑物距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表4.0.4 相关要求，因此本项目选址符合防火安全间距的要求，具体分析见表1-7~1-8。
符合

选址应选在交通便利的地方

项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，西侧北山路为交通次干道，交通便利

符合

在城区内不应建一级加油站

 本项目属于二级加油站

符合

加油站的油罐、加油机和通气管与站外建（构）筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的规定

本项目油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的距离满足相关规定，具体分析见表1-7~1-8。
符合

架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区
根据现状调查并结合规划，项目地块无现状架空电力线路和规划的架空电力线路。
符合




	其他符合性分析
	表1-7 汽油设备与站外建、构筑物的安全距离（m）符合性分析

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表4.0.4 相关要求

本项目周边建（构）筑物

符合性

站外建（构）筑物

站内汽油设备

名称

与本项目相对方位

与埋地油罐距离（m）
与加油机距离（m）
与通气管管口距离（m）
与油气回收处理装置距离（m）
埋地油罐

加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置
二级站

重要公共建筑物
35

35

/
/
/
/
/
/

/
明火地点或散发火花地点
17.5

12.5

/
/
/
/
/
/

/
民用建筑物保护类别

一类保护物

14

11

福星花园小区居民楼
西
73.25
73.25
96.15
102.11
符合

二类保护物

11
8.5

/

/
/
/
/
/

/

三类保护物

8.5
7

福星花园小区配电房
西
63.09
63.09
82.7
88.53
符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5

12.5

/
/
/
/
/
/

/
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及单罐容积不大于50m³的埋地甲乙类液体储罐

11
10.5

/

/

/

/

/

/

/

室外变电站

15.5

12.5

/
/
/
/
/
/

/
铁路、地上城市轨道线路
15.5

15.5

/
/
/
/
/
/

/
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
5.5

5

/
/
/
/
/
/
/
城市次干路、支路和三级公路、四级公路
5

5

北山路
西侧
16.04
17.21
38.37
44.21
符合

架空通信线路
5

5

/
/
/
/
/
/

/
架空电力线路

无绝缘层

1.0H,
且≥6.5m
6.5

/
/
/
/
/
/

/
有绝缘层

0.75H,
且≥5m
5

/
/
/
/
/
/

/
表1-8 柴油设备与站外建、构筑物的安全距离（m）符合性分析

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表4.0.4 相关要求

本项目周边建（构）筑物a

符合性

站外建（构）筑物

站内柴油设备

名称

与本项目相对方位

与埋地油罐距离（m）
与加油机距离（m）
与通气管管口距离（m）
与油气回收处理装置距离（m）
埋地油罐

加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置
三级站

重要公共建筑物
25

25

/
/
/
/
/
/

/
明火地点或散发火花地点
12.5
10

/
/
/
/
/
/

/
民用建筑物保护类别

一类保护物

6

6

福星花园小区居民楼
西
73.25
73.25
96.15
102.11

符合

二类保护物

6

6

/

/
/
/
/
/

/

三类保护物

6

6

福星花园小区配电房
西
63.09
63.09
82.7
88.53

符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
11
9

/
/
/
/
/
/

/

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及单罐容积不大于50m³的埋地甲乙类液体储罐

9

9

/

/

/

/

/

/

/

室外变电站

12.5

12.5

/
/
/
/
/
/

/
铁路、地上城市轨道线路
15

15

/
/
/
/
/
/

/
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
3

3

/
/
/
/
/
/
/
城市次干路、支路和三级公路、四级公路
3

3

北山路
西
16.04
17.21
38.37
44.21
符合

架空通信线路
5

5

/
/
/
/
/
/

/
架空电力线路

无绝缘层

0.75H,
且≥6.5m
6.5

/
/
/
/
/
/

/
有绝缘层

0.5H,
且≥5m
5

/
/
/
/
/
/

/



	其他符合性分析
	表1-9 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）符合性分析

项目

相关要求

本项目情况
符合性分析

油罐类型

埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造

项目采用卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐
符合

埋地方式

埋地加油管道应采取双层管道

项目埋地加油管道采用双层管道
符合

防渗措施

装有潜油泵的油罐入孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施

油罐入孔操作井、卸油口井、加油机底槽均设置防渗措施
符合

处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐

项目所在地块不处于地下饮用水源保护区和补给径流区

符合

1.7 挥发性有机物污染防治政策符合性分析

根据《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）、《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》，本项目与其相关要求符合性分析见表1-10。

本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析见表1-11；与《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》符合性分析见表1-12。

表1-10 挥发性有机物污染防治政策符合性分析
序号

相关文件名称

相关技术规范要求

本项目情况

符合性分析

1

《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）

加强油品储存、运输和销售过程VOCs排放治理。加油站、储油库、油罐车全面完成油气回收治理，并逐步安装在线监控系统，建立长效监管机制。经营单位应做好本单位相关油气回收系统的定期检查维护工作和年度检测工作，保证油气回收系统的正常工作。车船等运输工具应设置油气回收接口。
项目配备一、二、三次油气回收，并安装油气回收自动监测设备。项目卸油、储油及加油均采用密闭管道进行，埋地油罐设置在线检漏系统及采用电子式液位计进行液位测量，项目运营后拟定期聘请第三方对加油枪气液比、系统密闭性、管线液阻、油气泄漏等进行检测，保证油气回收系统正常运行，企业建立日查、自检、年检和维保制度，挥发性有机物可以得到有效控制，符合。
符合

2
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）

油品储运销VOCs 综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。
项目油气拟配备三次油气回收系统，即卸油油气回收、加油油气回收系统和三次油气回收处理装置。
符合

深化加油站油气回收工作。O3 污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019 年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。
项目油气拟配备三次油气回收系统，即卸油油气回收、加油油气回收系统和三次油气回收处理装置；规范油气回收设施运行，加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查。
项目采取以上相应措施有效控制了无组织排放，在汽油储存、使用、回收过程中采用了先进的回收技术，减少了无组织排放。
符合

3
《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》

加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。
本加油站卸油、储油和加油时排放的油气回收均采用密闭收集的回收方法进行控制，采用浸没式卸油方式，埋地油罐具有测漏功能的电子式液位测量系统；

本项目采用真空辅助式加油枪，对加油过程产生的油气进行密闭收集；

本项目油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件保持密闭不漏气；

项目运行设备和油气回收设备定期检查并做台账记录。
符合

表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表

要求

本项目情况

符合性分析

VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

 VOCs 物料储罐应密封良好

本加油站储油采用地埋式双层储油罐，储油罐密封性良好。
符合

对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。
本加油站储油采用地埋式双层储油罐，为内浮顶罐，浮顶与罐壁之间采用浸液式密封。
符合

储罐运行维护要求：
a）浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。 
b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 
c）支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。 
d）除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。 
e）自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。
本加油站储油采用地埋式双层储油罐，为内浮顶罐，罐体完好，保持密闭；

本项目油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件保持密闭不漏气。

符合
液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。

本项目油品输送采用密闭管道输送
符合

表1-12 与《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》符合性分析一览表
要求（摘录）

本项目情况

符合性

工艺过程控制要求
含VOCs物料的储存、转移和输送
含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。
本项目油品储存在地埋式双层密闭油罐内。
符合

含VOCs物料应优先采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器，并在运输和装卸期间保持密闭。
本项目油品采用密闭管道输送，并在运输和装卸期间保持密闭。
符合
以VOCs为原料的物料投加和卸放
含VOCs的液体物料应采用高位槽或计量泵投加；投加方式采用底部给料或使用浸入管给料，顶部加料应采用导管贴壁给料。
本项目涉及的挥发性有机污染物的原辅材料为汽油和柴油，油罐车将油品运入站内，采用自吸式卸油工艺将油品从油罐车配套的软管和导管卸入油罐内，并设置油气回收系统对卸油过程排出的油气进行回收，减少油气向外界逸散。
符合
采用高位槽或中间罐投加含VOCs的液体物料时，所置换的废气应配置蒸气平衡系统或废气收集系统。
粉状物料投料应采用自动计量和投加，或采用固体投料器密闭投加，且收集投料尾气至废气收集系统。
投料和卸（出、放）料应密闭，如不能密闭，应采取局部气体收集处理措施。
无组织排放控制要求
产生逸散VOCs的生产或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。密闭设施外任意一点VOCs（非甲烷总烃）、苯、甲苯与二甲苯合计中的任一种污染物瞬时排放浓度值大于表1限值要求2倍的，视同未达到密闭要求。
本项目涉及的挥发性有机污染物的原辅材料为汽油和柴油，油罐车将油品运入站内，采用自吸式卸油工艺将油品从油罐车配套的软管和导管卸入油罐内，并设置油气回收系统对卸油过程排出的油气进行回收，减少油气向外界逸散。
符合
企业厂区内大气污染物监控点VOCs任何1小时平均浓度不可超过10mg/m3。企业边界VOCs任何1小时平均浓度不可超过4mg/m3。
经论证确定无法进行密闭的有VOCs逸散生产或服务活动，可采取局部气体收集处理或其他有效污染控制措施。所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）要密闭，不应露天和敞开式涂装、流平、干燥作业（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外，但需在环境影响评价文件中专门分析）。不能密闭的部位要设置风幕、软帘或双重门等阻隔设施，减少废气排放。正常生产状态下，密闭场所的门窗处于打开状态或破损视同未达到密闭要求，需要打开的，设置双重门。
密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。
挥发性物料输送（转移）需采用无泄漏泵，装运挥发性物料的容器需加盖。漆渣、更换的VOCs吸附剂以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、废弃物等，产生后马上密闭，或存放在不透气的容器、包装袋内，贮存、转移期间保持密闭。
本项目油罐密闭；池底油泥、油罐底油泥采用密闭容器桶转存。
符合
1.8 三明市水、大气污染防治行动计划符合性分析

本项目与《三明市水污染防治行动计划工作方案》（明政文[2016]40号）、《三明市大气污染防治行动计划实施细则》（明政文〔2014〕67号）符合性分析见表1-13。

表1-10 三明市水、大气污染防治行动计划符合性分析
序号

相关文件名称

相关技术规范要求

本项目情况

符合性分析

1

《三明市水污染防治行动计划工作方案》（明政文[2016]40号）
取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合产业政策的小型造纸、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
本项目不属于“十小”企业。
符合

专项整治十大重点行业。推进造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、农药、电镀等十大重点行业专项治理，实施清洁化改造。新建、改建、扩建十大重点行业建设项目的，实行主要污染物排放等量或减量置换。
本项目为加油站建设项目，不属于造纸、焦化、氮肥等专项整治十大重点行业。
符合

集中治理工业集聚区水污染。推进印染行业集控区水污染集中治理，新建企业必须全部进入相应行业的集控区，实施“以大带小”“以新带老”，坚持主要污染物排放量“等量置换”或“减量置换”原则，实现主要污染物排放零增长；区内所有企业必须全面实现废水分流分治、深度处理，含重金属废水必须进行预处理，达到车间排放标准；所有集控区应同步建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，否则一律不准生产。
本项目初期雨水、地面冲洗废水和洗车废水经隔油池处理后与经化粪池处理的生活污水一同排入市政污水管网纳入大田县污水处理厂处理，不涉及含重金属废水排放
符合

2
《三明市大气污染防治行动计划实施细则》（明政文〔2014〕67号）
推进挥发性有机物综合治理。按照国家和省的部署，在包装印刷、表面涂装、有机化工等行业实施挥发性有机物综合整治；限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理；推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
本加油站设置三次油气回收系统，即卸油油气回收、加油油气回收系统和三次油气回收治理设施。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来
福建兴田交通投资有限公司成立于2024年5月22日（附件3：营业执照），法定代表人章海（附件4：法人身份证复印件）。

根据《大田县人民政府专题会议纪要[2024]8号》（见附件5），同意将原俊辉冷链物流地块扣除道路以外的土地（本项目所在地块）作为加油站用地，且根据《原俊辉冷链物流地块规划设计条件》（审批文号：田自然资规[2024]85号，见附件6），原俊辉冷链物流地块位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，用地面积为4967.6m2。同时建设单位已于2024年12月30日与大田县自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同（附件7：国有建设用地使用权出让合同），用地面积为4967.6m2。建设单位于2025年1月21日已取得大田县自然资源局出具的关于本项目的《建设用地规划许可证》（编号：地字第3504252025YG0002596号，见附件8）。

项目选址于福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处投资建设“大田县北山路加油站建设项目”。项目总投资2000万元，用地面积4967.6m2，建设罩棚（加油区）、站房及办公楼等建筑面积共1466.95m2，购置加油机、加油枪、潜油泵、柴油储罐、汽油储罐、油气回收系统、充电桩、箱式变电站、自动洗车机等，预计建成投产后年销售汽柴油5000t、年充电150万kW·h。

本项目已向大田县发展和改革局申报完成项目备案（附件1：备案证明）。

2.2 环评分类
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目为新建加油站项目，在城镇开发边界范围内，属于城市建成区，属于F5265 机动车燃油零售，对照名录（见表2-1）需编制环境影响报告表。环评技术单位接受委托后（附件2：环评委托书），立即组织技术人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

五十、社会事业与服务业
119、加油、加气站
/
城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的

/
2.3 项目基本情况
（1）项目名称：大田县北山路加油站建设项目

（2）建设单位：福建兴田交通投资有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地址：福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处
（5）总 投 资：2000万元

（6）建设规模：用地面积4967.6m2，建筑面积1466.95m2
（7）建设内容：建设罩棚（加油区）、站房及办公楼、消防水池等建筑面积共1466.95m2，购置加油机4台、加油枪16把、潜油泵4个、30m3柴油储罐1个、30m3汽油储罐3个、一次油气回收系统1套、二次油气回收系统16套、三次油气回收系统1套、充电桩9个、箱式变电站1个、自动洗车机1台等，年销售汽柴油5000t、年充电150万kW·h

（8）劳动定员：建设单位拟定员工60人，在本项目办公区统一办公，其中负责加油站运营员工为6人，不提供食宿

（9）工作制度：三班制，每班8小时，日工作24小时，年工作365天。

2.4 工程组成
本项目主要经济技术指标见表2-2，本项目工程组成见表2-3。

表2-2 主要经济技术指标一览表

序号

内容
指标

备注

1
耐火等级
办公楼为一级，其余均为二级
2
地震设防

六度
3
主要结构
站房

框架结构

罩棚

钢架结构

办公楼

框架结构

消防水池

框架结构

4
总用地面积

4967.6m2
其中

加油站用地面积
2984.85m2
停车场用地面积
1982.75m2
5
建筑占地面积

917.59m2
其中

站房
195.22m2
罩棚（加油区）
516.46m2
办公楼
205.91m2
6

建筑密度
18.47%
≤55%
7
总建筑面积

1466.95m2
其中
站房
390.44m2
罩棚（加油区）
258.23m2
办公楼
764.28m2
消防水池
54m2
20%≤D≤35%

8

计容建筑面积

1249.88m2
其中
站房
390.44m2
罩棚（加油区）
258.23m2
10%≤G≤30%

办公楼
601.21m2
＜12m

9

不计容建筑面积
217.07m2
115.59×0.8/100=0.9

其中
消防水池
54m2
115.59×8/100=9.2

架空层（公共非机动车停车区）

163.07m2
10
容积率

0.252
＜2.5
11
绿地面积

497.02m2
12
绿地率

10.00%
13
机动车位

11辆
其中
快速充电桩机动车停车位
5辆

其中无障碍机动车停车位1辆
慢速充电桩机动车停车位
4辆

普通机动车停车位
2辆

其中无障碍机动车停车位1辆
14
非机动车位

47辆
均为自行车
15
油罐容量

0#柴油，30m3
92#汽油，30m3
95#汽油，30m3
98#汽油，30m3
油罐总容积合计105m3（属二级汽车加油站）

备注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

表2-3    本项目工程组成一览表

项目名称

工程组成

工程内容

依托

情况

主体工程

站房
两层框架结构，2F，建筑面积为390.44m2，占地面积195.22m2，内设办公室、便利店、站长室、危废贮存库等
新建

罩棚（加油区）
单层轻钢结构，建筑面积为258.23m2，占地面积516.46m2，高度为9.80m。
设置4个加油岛、4台四油品四枪潜油泵型加油机、1套油气回收系统在线监测装置。
新建

充电区
占地面积120m2，设置5个双枪快速充电桩、4个双枪慢速充电桩，1台箱式升压变压器，位于站区东北侧
新建

储运工程

储罐区

位于加油区内，设置卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐4个，分别为1个30m3的0#柴油罐、1个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个30m3的98#汽油罐，折标总罐容 105m3（柴油罐容积折半计入总容积）
新建

成品油运输

油罐车（由供油方运输至场内卸油车位）

辅助工程

办公楼

四层框架结构，-2F/2F，建筑面积为764.28m2，占地面积205.91m2
新建
洗车区

设置自动洗车机1台，位于站区西北侧，洗车废水经明管明沟收集进入隔油池沉淀处理后排入市政污水管网
新建

卸油区
位于站区内北侧，内设密闭卸油点及卸油停车位1处，卸油区设置视频监控。其中：卸油点内设置4个密闭卸油快速接头及密封盖、1个卸油油气回收快速接头及密封盖。
新建

监测系统
站房内设有值班室，室内设有加油机中央控制器，监控加油枪数据；设置1套油气回收系统在线监测装置，且油罐设置液位监测系统、渗漏监测系统，站房办公室设置有显示屏，时刻监测油罐状态。
新建

公用工程

给水工程
接自市政供水管网，向各用水处供水
新建

供电工程

由市政引入10kV电源，在室外设置一台容量为 630kVA的室外箱式干式变压器，供给本项目含加油、充电服务。AC380/220V供电电源接自站区箱式变压器。低压系统的接地形式采用TN-S系统。
排水工程

采用雨污分流的排水体制，雨水经雨水管集中后就近接入市政雨水管；整个站区设置明沟，并设置雨污切换阀，项目初期雨水、地面冲洗废水、洗车废水经设置于加油站四周的截油沟收集后进入隔油池（3m3，厂区西南侧）内进行处理，生活污水经化粪池进行处理，项目废水经处理达标后汇集进入市政污水管网，纳入污水处理厂。
消防工程

（1）设置1座地埋式消防水池，建筑面积54m2，容积108T；
（2）在加油区域处结合加油机布置形式，配置5kg手提式干粉灭火器8台，每2只灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样；

（3）站内设消防器材间放置灭火毯5块，消防器材间旁边设1座2m3消防沙池；

（4）油罐区设置35kg推车式干粉灭火器1台；

（5）站房内设置5kg手提式干粉灭火器14台，办公楼内设置5kg手提式干粉灭火器8台。

新建
环保工程

废水处理设施

生活污水

经三级化粪池处理后通过DW001废水排放口排入市政污水管网进入大田县污水处理厂处理
新建
初期雨水、地面冲洗废水、洗车废水
洗车废水先在自动洗车机配套水槽进行沉淀，再和地面冲洗废水、初期雨水经隔油池（3m3）处理后通过DW001废水排放口排入市政污水管网进入大田县污水处理厂处理
新建
废气处理设施
卸油油气（储罐大呼吸）

（1）采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm；

（2）汽油卸油过程设置卸油油气回收系统进行油气回收。卸油和油气回收接口安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖；

（3）连接软管采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接；

（4）油气管线排放口按GB 50156的要求设置压力阀，并保持常开状态；

（5）连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线公称直径不小于50mm；

（6）卸油时保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业；

（7）卸油后先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

新建

加油油气

（1）加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集；

（2）汽油加油过程设置加油油气回收系统进行油气回收；

（3）油气回收管线坡向油罐，坡度为1%；

（4）加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油；

（5）加油过程设置感应装置，待油量达到加油限值后自动停止加油；

（6）加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。

新建
油罐小呼吸

（1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足油气回收系统密闭点位限值要求；

（2）储罐设置油气回收处理装置，工艺采取“冷凝+活性炭吸附”工艺，油气回收处理装置非甲烷总烃排放口距地平面高度为4m；

（3）采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位；

（4）埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量；

（5）采用符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关规定的溢油控制措施。
新建
噪声防治设施

选用低噪声设备、基础减震、地下式布设、墙体隔音、围墙和周围绿化降噪等措施，并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施
新建

固废处理设施

危险废物

设置1间危废贮存库，拟设于站区内北侧，面积6m2，危险废物定期委托有资质的单位处置；其中清罐油泥交由有资质的单位清理、转运、处置，不在本站内贮存
新建
生活垃圾

设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定期委托环卫部门清运处置
新建
环境风险防范措施

（1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。 

（2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。

（3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每名工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打电话的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，增强安全防范意识。

（4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实。

（5）项目储油罐应做防腐、防渗处理，并配备双层罐泄漏检测仪、智能液位检测仪。 

（6）加强油料接卸现场监控。在接卸油料过程中，卸油员、驾驶员在现场监控防止意外事故发生，并做好抢险救援准备。

（7）危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防雨、防淋、防腐防渗建设，并设置堵截渗漏的裙脚，盛装液态危废容器的底部加垫防渗托盘，使用桶盛装危废时桶口需密封，使用袋子盛装危废时袋口需打结，防止危废泄漏。 

（8）严禁在危废贮存库内及附近区域使用明火，危废贮存库一般情况下需上锁，钥匙专人管理，管理人员需定期巡检，禁止闲杂人等进入。 

（9）按时转运危险废物，禁止超量储存，避免因堆叠导致倾倒泄漏等突发事故发生。

（10）隔油池进行硬化防渗，定期对隔油池、废水管道等进行检查和维修。隔油池、废水管道按防渗要求建设。

（11）加油站废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

（12）运行阶段，应定期对密闭性部件系统全面检修。如处理设施不能正常运行时，立即请有关的技术人员进行维修。 

（13）定期更换活性炭，有效避免处理效率降低而影响废气处理量。

（14）采取有效的风险防范和应急措施，企业应及时编制突发环境事件应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件联防联控能力。

（15）站区西南侧设置1个160m3事故应急池。

新建

地下水污染防治措施

项目加油区、卸油区地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施；埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚分别不应小于6mm和4mm，并且油罐底板采用30 或50cm 厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；项目隔油池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑。化粪池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑。采取分区防渗：
①重点防渗区防渗措施：加油区、卸油区、地下油罐、埋地加油管、隔油池、危废贮存库，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s；②一般防渗区防渗措施：化粪池，确保等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s；或参照GB18598执行；③简单防渗区防渗措施：道路、站房、其他区域地面采用一般地面硬化措施。厂区布设地下水水质监测点1个。
新建

2.4 主要产品及产能

本项目主要产品及产能见表2-4.1。
表2-4.1 主要产品及产能一览表

序号
产品名称

单个储罐容积

储罐个数

销售规模

最大储存量

1

0#柴油

30m3（25.2t）
1个
1200t/a

20.16t
2

92#汽油

30m3（21.75t）
1个

2000t/a

17.4t
3

95#汽油

30m3（22.11t）
1个

1000t/a

17.69t
4

98#汽油

30m3（22.2t）
1个

800t/a
17.76t
5
充电服务

/
/
150万kW·h/a
/
备注：0#柴油密度为0.84g/cm3；92#汽油密度为0.725g/cm3；95#汽油密度为0.737g/cm3；

98#汽油密度为0.74g/cm3；油罐最大储存量为容积的80%。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表3.0.9“加油站的等级划分”判定，本加油站建设符合二级加油站。加油站级别判定依据详见下表2-4.2。

表2-4.2  加油站的等级划分

级别

油罐容积（m3）

本加油站建设情况

判定等级

总容积

单罐容积

总容积

单罐容积

一级

150<V≦210

≦50

105m3
92#汽油V=30m3；95#汽油V=30m3；98#汽油V=30m3；0#柴油罐V=15m³（折半计入）

二级

二级

90<V≦150

≦50

三级

V≦90

汽油罐≦30；柴油罐≦50

2.5 主要生产设施

本项目主要生产设施见表2-5。

表2-5 本项目主要生产设施一览表
序号
设备名称

型号/参数

数量

能源

位置
1

0#柴油储罐

30m3，卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层柴油油罐

1个

/

加油区

2

92#汽油储罐

30m3，卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层汽油油罐

1个

/

加油区

3

95#汽油储罐
30m3，卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层汽油油罐

1个

/

加油区

4
98#汽油储罐

30m3，卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层汽油油罐

1个

/

加油区

5

潜油泵

220V、1.5kW
4台
电

加油区

6

加油岛

/

4座
电

加油区

7

加油机

4油品4枪加油机
4台

电

加油区

8

加油枪

/

16把

电

加油区

9

一次油气回收系统

/

1套

电

/
10

二次油气回收系统

/

16套

电

/

11
三次油气回收系统

/

1套

电

加油站北侧
12
充电桩

5个快充60kW，4个慢充7kW
9个

电

充电区

13
箱式变电站

630KVA
1台

电

充电区

14
自动洗车机
/
1台

电

自动洗车区
15
油气回收系统在线监测装置

/

1套
电

加油站
16
手提式灭火器
MF/ABC5(5kg)
8台
/

加油区
17
推车式干粉灭火器
35kg
1 台
/
油罐区
18
灭火毯
/
5 块
/
消防器材间
19
沙子
/

2m3
/
消防沙池
20
地埋式消防水池
108T
1个
/
站区东侧
21
手提式灭火器
MF/ABC5(5kg)
14台
/
站房
22
手提式灭火器
MF/ABC5(5kg)
8台
/
办公楼
2.6 主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗见表2-6。
表2-6 主要原辅材料及能源消耗一览表

序号
名称
形态

用量
储存位置

最大储量
运输方式
备注

一、原辅材料
1
0#柴油
液态
1200t/a
30m3，0#柴油储罐
20.16t
油车运输至站区的储油罐内

向有资质的油库购买

2

92#汽油
液态
2000t/a
30m3，92#汽油储罐
17.4t
3

95#汽油
液态
1000t/a
30m3，95#汽油储罐
17.69t
4

98#汽油
液态
800t/a
30m3，98#汽油储罐
17.76t
二、能源
1

水

液态

1716.45t/a
/

/

2

电

/

160万kW·h/a
/

市政电网，其中150万kW·h/a是用于充电服务
本项目主要原辅材料理化性质见表2-7。

表2-7 主要原辅材料理化性质一览表

序号

名称
理化性质
1

汽油
汽油为油品的一大类，是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，虽然为无色至淡黄色的易流动液体，但很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74~123g/m³时遇火爆炸，乙醇汽油含10%乙醇其余为汽油。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg 燃料完全燃烧后所产生的热量。汽油最重要的性能为蒸发性、抗爆性、安定性和腐蚀性。汽油的密度因季节气候不同会有略微变化，按研究法辛烷值分为90号、92号（原93号）、95号（原97号）、98号四个牌号，90#汽油密度为0.72g/cm3，92#汽油密度为0.725g/cm3、95#汽油密度为0.737g/cm3、98#汽油密度为0.74g/cm3。
2
柴油
柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82～0.845kg/L，热值为3.3×107J/L，0#柴油密度为0.84g/cm3。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标，具体来说，就是在规定条件下，柴油开始堵塞发动机滤网的最高温度。冷滤点能够反映柴油低温实际使用性能，最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时，应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃，0号轻柴油的冷滤点为4℃，-10号轻柴油的滤点为-5℃，-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。
2.7 VOCs平衡
本项目VOCs（以非甲烷总烃计）平衡见图2-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  VOCs（以非甲烷总烃计）平衡图

2.8 水平衡

本项目用水主要为员工及加油司乘人员生活用水、地面冲洗用水、洗车用水和绿化用水。

（1）生活用水

A.员工生活用水
建设单位拟定员工60人，在本项目办公区统一办公，其中负责加油站运营员工为6人，本次评价生活用水以办公区总人数60人进行核算。本项目不提供食宿，三班制，年工作365天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），不住宿员工的生活用水宜采用30L/（人·班）～50L/（人·班），本评价取50L/人·d，则员工生活用水量为3t/d（1095t/a）。

B.加油司乘人员生活用水
考虑项目建成后，存在进站加油的司乘人员使用公厕情况，根据建设单位提供的资料，按每天100人次使用公厕，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），加油司乘人员生活用水量按5L/人·次计，因此，加油司乘人员生活用水量为0.5t/d（182.5t/a）。

综上，本项目生活用水量共为3.5t/d（1277.5t/a），排污系数按0.9计，则本项目生活污水排放量为3.15t/d（1149.75t/a）。
（2）地面冲洗用水

项目油罐车运输、装卸过程和加油过程中存在着少量油料滴、漏在地面的现象；为了保护加油站清洁，项目运营过程中需对站内加油棚的地面进行冲洗，且道路均做水泥硬化处理，站内设有集油沟，跑冒滴漏油品将主要通过集油沟等措施收集。根据建设单位提供的资料，地面冲洗频次约2次/月，每次用水量约0.5t，则地面冲洗用水量12t/a（0.033t/d），排污系数按0.9计，则地面冲洗废水排放量为0.03t/d（10.8t/a）。

（3）洗车用水

根据建设单位提供的资料，本项目拟加装1台自动洗车机，设计洗车速度为2～6min/辆，用水量70～120L/辆，本评价取100L/辆；日均清洗轿车50辆。为有效减缓水污染、节约用水，自动洗车机中配套水循环处理回用功能，洗车用水经水循环处理设施处理后循环使用，每周排放一次洗车废水。水循环处理设施储水量为1.5m3，每天循环水蒸发损耗量10%，即每天补充清洗用水水量0.15m3，洗车补充用水量约为0.15t/d（54.75t/a）；每周一次性排放洗车废水量1.5m3，因此洗车废水排放量约为78.2t/a（0.21t/d），洗车总用水为0.36t/d（132.95t/a）。
（4）绿化用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），涉及的绿化用水按浇灌面积1～3L/m2·d计，本评价取3L/m2·d。本项目绿化面积为497.02m2；雨天不需要进行绿化浇洒，大田县年均降雨天数为169天，则不降雨的天数按196天计。因此，本项目绿化用水量约1.5t/d（294t/a）。绿化用水全部被土壤吸收或蒸发，不外排。
（5）初期雨水

本项目在油罐车卸油、日常加油等过程中，可能存在少量油料滴漏在地面上的现象，由于加油区设置罩棚、收集沟，该部分区域不考虑初期雨水，因此需要对卸油区、洗车区、路面等露天区域初期雨水进行收集处理。

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）：

Q=q×ψ×F
式中：Q─雨水设计流量（L/s）

q——设计暴雨强度 L／（s·hm2 ），根据《城市及部分县城暴雨强度公式》（2003），三明市暴雨强度取值209.336；

Ψ——径流系数，取1.0；

F——汇水面积（hm2），根据建设单位提供设计资料，卸油区、洗车区及附近路面等露天区域面积约0.0136hm2。

经计算初期雨水量为2.847L/s，时间按15分钟计算，即V雨值为2.562m3。经查阅气象资料，大田县年均降雨天数为169天，扣除连续降雨天数及降水量极低的次数，需收集初期雨水的次数按50次/a计，则年收集处理初期雨水量为128m3/a。

综上所述，本项目用水量为5.393t/d（1716.45t/a），生活污水排放量为3.15t/d（1149.75t/a）；加油站废水排放量共为217t/a，其中地面冲洗废水、洗车废水排放量为0.24t/d（89t/a），初期雨水废水排放量为2.562t/次（128t/a）。
本项目水平衡见图2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2 项目水平衡图（t/a）
2.9 排水系统

本项目采用雨污分流排水制。加油区罩棚雨水经雨水斗收集接入站区雨水管网，站区地面雨水（除洗车区、卸油区环形沟范围内收集的初期雨水）经截水沟收集，排入雨水管网；在加油区四周修建环形沟收集场地冲洗废水，在洗车区、卸油区四周修建环形沟收集初期雨水，加油区地面冲洗废水、初期雨水（洗车区、卸油区四周设置环形沟，并设置雨污切换阀，每次暴雨前15分钟的初期雨水）接入隔油池（3m3）处理；在办公楼北侧设置三级化粪池（15m3），用于站区生活污水。洗车废水、地面冲洗废水、初期雨水经隔油池（3m3）处理后，与经三级化粪池（15m3）处理后的生活污水一起通过DA001废水排放口排入市政污水管网，最终进入大田县污水处理厂深度处理。
2.10 消防系统

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）：每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m；地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器；其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。

本项目在加油区配置5kg手提式干粉灭火器8台，每2只灭火器存放于1个灭火器箱内，根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注“灭火器箱”字样；站内设消防器材间放置灭火毯5块，消防器材间旁边设1座2m3消防沙池；油罐区设置35kg推车式干粉灭火器1台；站房内设置5kg手提式干粉灭火器14台，办公楼内设置5kg手提式干粉灭火器8台。
2.11 电气设计
（1）供配电系统

①站房供电负荷等级按三级设计。加油站信息系统应设不间断供电电源。应急照明灯集中电源供电，事故照明灯自带应急蓄电池。

②10KV高压电源进线由供电部门负责引接。 AC380/220V供电电源接自站区箱式变。低压系统的接地形式采用TN-S系统。

（2）防雷和防静电接地系统

本工程站房、办公楼、罩棚均按二类防雷建筑物考虑。
在建筑的屋面设置10圆钢作为避雷带，组成不大于12米×8米或10米×10米的网格。为防雷电波浸入，建筑物屋面外露的金属物件及管道，埋地进出建筑物的所有金属管道均应与防雷引下线或接地装置相连通。所有平时不带电的金属设备和管道，均应与接地装置连接，以保持等电位。 

油罐必须进行防雷接地，接地点不少于两处，埋地油罐与管沟内的工艺管道均应做电气连接并与站房、罩棚接地系统连接。防雷防静电及弱电系统共用接地，接地电阻不大于4欧姆。

（3）充电车位 

本项目采用具有一机两充功能的室外一体充电桩，容量分别为快充60kW以及慢充7kW，该充电桩由充电模块，供电模块、充电接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模块、控制单元、人机操作界面及机柜等组成。防护等级为 IP54。该充电桩具有自动和手动充电功能，支持匀充，轮充、快慢充等充电模式，效率max≥96%。该充电机通讯协议满足国家标准MBS通讯协议GB/T 27930标准，其后台通讯接口满足工业以太网RS485（可配置CAN 接口）。

2.12 项目平面布置

本项目位于福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，目前该地块为空地，整个地块红线呈不规则形状，按功能分为洗车区、罩棚（加油区）、油罐区、充电区、站房、办公楼。本加油站的规模属二级加油站，根据加油站车间平面布置图（见附图5），加油区布置在站区中部，设4岛4机；埋地油罐设置于加油区下，设1个92#汽油储罐（30m3）、1个95#汽油储罐（30m3）、1个98#汽油储罐（30m3）、1个0#柴油储罐（30m3）；自动洗车区位于站区西北侧，办公楼、充电区位于站区东侧，站房位于加油区东侧，卸油区设置在站区北侧，卸油区附近设有消防器材间（内设灭火毯5 块）、计量工具间和2m3消防沙池。加油站设有三次油气回收系统，危废贮存库拟设于站房一层。
加油区罩棚采用非燃烧材料制作，罩棚层高9.8m。油站设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙与周边建筑隔开。场地竖向设计采用平坡式，竖向设计与区外道路路面标高衔接，路面坡度坡向区外道路，站区加油棚地面可保证站区排水顺畅。

在平面布置上各建、构筑物间距均按相关规范要求进行。本项目的功能是贮存汽、柴油，并以此为各类型车辆加油，引用规范以《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）为主，引用条款以从严为原则，确保加油站的安全运作。详见表1-7、表1-8、表2-8。
表2-8 加油站站内主要设施间距一览表

建构筑物
最近设计距离
规范距离
条文索引
是否符合要求
  埋地油罐-办公楼
22.30m
8.5m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
埋地油罐-城市主干路
16.04m
5.5m(30m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
埋地油罐-消防泵房和取水口
22.49m
10.0m(7.0m)
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
埋地油罐-埋地油罐
0.50m
0.50m
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
埋地油罐-站区围墙
17.35m
2.0m
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
加油机-用地红线外三类保护物
63.09m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
加油机-用地红线外一类保护物
73.25m
11.0m(6.0m)
CB50156-2021第4.0.4条
符合要求
加油机-城市主干路
17.21m
5.0m(3.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
加油机-办公楼
23.92m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
加油机-停车场
13.00m
7.0m(6,0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
加油机-消防泵房和取水口
23.93m
6.0m
GB50156-2021 第5.0.13条
符合要求
加油机-站房
6.50m
5.0m(40m)
GB50156-2021 第5.0.13条
符合要求
油罐通气管口-用地红线外三类保护物
82.70m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油罐通气管口-用地红线外一类保护物
96.15m
11.0m(6.0m)
GR50156+2021第4.0.4条
符合要求
油罐通气管口-城市主干路
38.37m
5.0m(3.0m)
GB5Q156-2021第4.Q,4条
符合要求
油罐通气管口-办公楼
16.61m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油罐通气管口-停车场
32.48m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油罐通气管口-站房
13.03m
4.0m(3.5m)
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
油罐通气管口-油气回收处理装置
5.33m
3.0m(2.0m)
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
油罐通气管口-消防泵房和取水口
31.02m
10.0m(7.0m)
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
油罐通气管口-站区围墙
3.18m
2.0m
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
油气回收处理装置-用地红线外三类保护物
88.53m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油气回收处理装置-用地红线外一类保护物
102.11m
11.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油气回收处理装置-城市主干路
44.21m
5.0m(3.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油气回收处理装置-办公楼
7.29m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
 油气回收处理装置-停车场
22.46m
7.0m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
油气回收处理装置-消防泵房和取水口
23.65m
10.0m
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
油气回收处理装置-站房
9.15m
5.0m
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
油气回收处理装置-围墙
2.67m
1.5m
GB50156-2021第5.0.13条
符合要求
埋地油罐-办公楼
22.30m
8.5m(6.0m)
GB50156-2021第4.0.4条
符合要求
注：括号内数字为柴油设备与站内外建（构）筑物的安全间距。

2.11 项目四至情况

本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处。本加油站北侧、东侧、南侧均为林地，西侧为福星花园、福星嘉苑小区。项目地理位置见附图1，具体周边环境关系示意图及周边环境现状图见附图2、3。

2.12 土石方
本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处。工程土方主要产生于场地平整。

本项目总开挖土方12474.35m3，回填土方5090.79m3，余方7383.56m3。余方用于北山路回填使用。

	工艺流程和产排污环节
	2.12 生产工艺流程及产污环节

本项目属于汽油、柴油二级加油站，项目加油均采用外购原料，使用罐车运至站内储罐区贮存，通过加油机外售，采用的工艺流程是常规的自吸流程，设置卸油油气回收系统（一次油气回收系统）、加油油气回收系统（二次油气回收系统）、三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附），其中柴油不设置三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）。

加油站具体卸油及加油工艺流程及产污环节见图2-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3  加油站卸油及加油工艺流程及产污环节图

（1）工艺流程说明：

加油站的工艺过程主要是指完成油品卸入（埋地储油罐）和油品付出（经营销售）的整个过程。即项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。按汽油各种标号设置，油罐车用导静电软管连接埋地储罐卸油阀门，按大于1‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头（铝制）和卸油软管，利用位差，油料自流到地下成品油储罐常压储存。加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机，工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。

①油品运输：由油品供应公司的油罐车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将成品油输送至相应的储罐储存；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用油品的外售作业。

②油罐车卸油：汽油油罐车运载油品进入加油站内的卸油场地，卸油人员接好静电接地线和静电接地报警仪，熄火静置5min，用防静电卸油软管与相对应的油罐卸油口相连接，并连接好油气回收管道。打开油罐车上的出口阀门，开始卸油，油气通过油气回收管道回收到油罐车，完成卸油及油气回收工作。卸油过程中随时注意油位情况，防止溢罐。

本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm，卸油和油气回收接口安装截流阀、密封式快速接头和帽盖，连接软管采用密封式快速接头与卸油车连接，连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度为1%，管线直径为DN50mm，油气管线排放口按GB 50156的要求设置压力阀，并保持常开状态。
卸油（一次）油气回收系统：油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等的气体补充到油罐车内，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装的气相平衡管线，将油罐车与汽油罐连通，卸油过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入油罐，油罐中油气经过气相管线输入油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库处理。
③储油：成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律地变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了称为“小呼吸”的油气排放。

本项目储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件保持密闭不漏气，本项目埋地油罐具有测漏功能的电子式液位测量系统。
④加油：在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将储油罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。该工序产生的油气在车用油箱的加油口处无组织排放，加油油气回收系统（二次油气回收）即针对这部分油气而设计的，其原理是利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。

本项目采用真空辅助式加油枪，对加油过程产生的油气进行密闭收集；油气回收管线坡向油罐，坡度为1%；加油软管配备拉断截止阀，加油时无溢油和滴油现象发生；加油过程设置感应装置，待油量达到加油限值后自动停止加油。
⑤油气回收工艺

本加油站设置三次油气回收系统，即卸油油气回收和加油油气回收系统、三次油气回收处理装置，其中柴油不设置三次油气回收处理装置。

卸油（一次）油气回收系统：汽油卸油时罐车自带有卸油油气回收密闭系统，卸油油气回收系统回收效率95%，其原理为：油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等的气体补充到油罐车内，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装的气相平衡管线，将油罐车与汽油罐连通，卸油过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入油罐，油罐中油气经过气相管线输入油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库处理。一次油气回收示意图见下图2-4。
[image: image6.png]— KA K R G A

L ES

H

H





图2-4  一次油气回收系统基本原理图

②加油（二次）油气回收系统：汽油加油机设置加油油气回收系统，油气回收系统回收效率 95%，其原理为：通过真空泵使加油机产生一定真空度，将加油过程中产生的油气通过油气回收油枪及管线等设备抽回汽油储罐内。二次油气回收示意图见下图2-5。

[image: image7.jpg]ZREAE KR GEARTEEE

S E R e
BRESHIRE &

h‘mﬂ'ﬂﬂm&iﬂ

\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\

\ §\\\
\\ E&F%ﬂaﬁ M«%M
\\ A\ A \\\\\ A MMM





图2-5  二次油气回收系统基本原理图
三次油气回收：由于二次油气回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比＞1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。 

本项目通过在加油站排气管排放油气之前安装一台冷凝+吸附装置，将油气直接冷凝成汽油回收到油罐，未冷凝部分经吸附系统进一步吸附净化后排放，本项目共安装一台三次油气回收装置（冷凝+吸附）。三次油气回收可以减少排入大气中的有害物质，还能将油气回收再利用。三次油气回收示意图见下图2-6。 

冷凝+吸附系统介绍：装置内安装冷凝器、多孔固体吸附剂（活性炭），活性炭填装量为420kg。油气首先进入冷凝器内，冷凝器将大部分油气冷凝后回收至储油罐内，未冷凝部分经多孔固体吸附剂（活性炭）进一步净化油气，剩余未回收的油气经排气管排出。

[image: image8.png]LUETY 5 R 1B

Ry

LLES





图2-6  三次油气回收系统工作原理图

（2）产污环节分析

废水：本项目废水主要为加油站废水和员工、司乘人员生活污水，其中加油站废水包括加油区地面冲洗废水、洗车废水以及初期雨水。

废气：本项目废气主要为卸油和加油、储油过程中产生的油气（以非甲烷总烃计）及汽车尾气。

噪声：本项目潜油泵、加油机、车辆出入场地产生的噪声。

固废：本项目无一般工业固体废物；危险废物主要为清理隔油池产生的废油及油泥，清理油罐产生的清罐油泥，自动洗车机洗车过程中会产生洗车通廊沉淀底泥，三次油气回收处理装置产生的废活性炭，变压器维修过程中产生的废变压器矿物油，加油站日常运营过程中产生的废含油抹布和手套；其他为员工生活垃圾。

本项目产污环节分析见表2-9。

表2-9 产污环节分析一览表
污染类别

产污环节
污染物种类
防治措施及排放去向

废水

生活污水
员工日常生活、司乘人员
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
三级化粪池→大田县污水处理厂
加油站废水
加油区地面冲洗、洗车、初期雨水

COD、BOD5、SS、石油类、LAS、总磷
洗车废水先在自动洗车机配套水槽进行沉淀，再和地面冲洗废水、初期雨水经隔油池处理达标后排入市政污水管网，纳入大田县污水处理厂
废气

卸油油气（储罐大呼吸）
卸油

非甲烷总烃

卸油油气回收系统（一次油气回收系统）
加油油气

加油及加油过程跑冒滴漏
非甲烷总烃

加油油气回收系统（二次油气回收系统）

油罐小呼吸

储油

非甲烷总烃

三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）+4m高排气筒

汽车尾气

汽车尾气

CO、NOx、HC

/
噪声
噪声
潜油泵、加油机、车辆出入场地
噪声
选用低噪声设备、隔声减振、加强管理
固废

危险废物

清理隔油池
隔油池废油及油泥
分类收集暂存于危废贮存库，定期交由有危废资质的单位
洗车
洗车通廊沉淀底泥
三次油气回收处理装置

废活性炭

变压器维修

废变压器矿物油
加油站

废含油抹布和手套

清理油罐

清罐油泥

储油罐由有危废资质的单位负责清理，清理出的油泥不在加油站内暂存，直接由有危废资质的单位处置

生活垃圾
员工日常生活
纸屑等
由环卫部门清运处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，项目现状为待建空地，有少量杂草，根据建设单位提供的资料以及卫星影像历史图，2014年至今未进行任何工、商业活动，项目用地性质原为建设用地，建设单位于2025年1月21日取得《建设用地规划许可证》（编号：地字第3504252025YG0002596号），土地用途规划为B4公用设施营业网点用地（零售商业用地），项目用地范围不存在原有污染和环境问题。项目现状照片见下图2-7。
[image: image9.png]



图2-7  项目现状图


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境

根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），本项目评价区域为二类环境空气质量功能区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值；项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）P244中的标准值。具体标准限值见表3-1。
表3-1 大气环境质量执行标准

环境要素
执行标准
污染物名称
标准限值
平均时间
GB 3095-2012

二级浓度限值（2026.3.1之前）
GB 3095-2026

过渡阶段二级浓度限值（2026.3.1-2030.12.31）
GB 3095-2026

二级浓度限值（2031.1.1之后）
大气环境
《环境空气质量标准》
二氧化硫（SO2）
年平均

60μg/m3
60μg/m3
20μg/m3
日平均

150μg/m3
150μg/m3
50μg/m3
1小时平均

500μg/m3
500μg/m3
150μg/m3
二氧化氮（NO2）
年平均

40μg/m3
40μg/m3
30μg/m3
日平均

80μg/m3
80μg/m3
50μg/m3
1小时平均

200μg/m3
200μg/m3
200μg/m3
一氧化碳（CO）
日平均

4mg/m3
4mg/m3
4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
10mg/m3
10mg/m3
臭氧（O3）
日最大8小时平均

160μg/m3
160μg/m3
160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
200μg/m3
200μg/m3
颗粒物

（粒径≤2.5μm）
年平均

35μg/m3
30μg/m3
25μg/m3
日平均

75μg/m3
60μg/m3
60μg/m3
颗粒物（粒径≤10μm）
年平均

70μg/m3
60μg/m3
50μg/m3
日平均

150μg/m3
120μg/m3
100μg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）P244中的标准值

非甲烷总烃

1小时平均

2.0mg/m3
注：根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），2026年3月1日~2030年12月31日环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。

（1）基本污染物

A.环境质量现状

根据三明市生态环境局公布的2025年1月—12月大田县环境空气质量月报可知，2025年1月—12月大田县SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，同时也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值。项目所在区域属于环境空气达标区。

2025年1月-12月大田县环境空气质量现状监测结果详见下表3-2。

表3-2  大田县环境质量月通报一览表

项目

月均值

SO2
（μg/m3）

NO2
（μg/m3）

PM10
（μg/m3）

PM2.5
（μg/m3）

CO

（mg/m3）

O3
（μg/m3）

2025.01

4

12
48
34
0.6
94
2025.02

6

6

24
18
0.6
77
2025.03

6

8

19

13

0.6

132

2025.04

5

7

24
14
0.6
117
2025.05

4

5

20
12
0.4
104
2025.06

5

5

13
7

0.4
70
2025.07

5

5

13

8

0.4
64
2025.08

5

5

13
8

0.5
58
2025.09

6

5

15
9

0.4
63
2025.10

4

6

17
12
0.4
66
2025.11

4

8

24
15
0.5
76
2025.12

4

11

33

20

0.6

80

超标率%

0

0

0

0

0

0

GB 3095-2012二级标准值

60
40

70
35
4

160

GB 3095-2026过渡阶段二级浓度限值
60

40

60

30
4

160

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

B.引用资料的可行性分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的 6.2.1.1 要求：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本次评价选取三明市生态环境局发布的2025年1-12月份大田县环境空气质量月报，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据可行。

（2）其他污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，需进行现状监测，且优先引用现有监测数据。
另外生态环境部环境工程评估中心发布的《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》第九条：“对《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据，但应提出对应的污染防治措施”。
本项目特征污染物非甲烷总烃属于《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物，因此，本评价不对非甲烷总烃进行环境质量现状分析。

3.2 地表水环境

（1）水环境功能区划

项目所在区域主要地表水体为均溪，位于本项目东南侧约690m。根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），均溪属于Ⅲ类水环境功能区，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的Ⅲ类标准。标准值详见表3-3。

表3-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

序号

污染物名称

Ⅲ类标准限值

单位

1

pH

6~9

无量纲

2

溶解氧（DO）

≥5

mg/L

3

高锰酸盐指数
≤6

mg/L

4

五日生化需氧量（BOD5）

≤4

mg/L

5

化学需氧量（CODCr）

≤20

mg/L

6

NH3-N
≤1.0

mg/L
7

总磷（TP）

≤0.2

mg/L
8

石油类

≤0.05

mg/L

（2）水环境质量现状

根据三明市生态环境局《2025年我市环境质量状况》可知，2025年1-12月内三明市县级以上集中式生活饮用水水源地水质达标率为100%，同比持平，全市55个国（省）控断面水质达标率100%，同比持平，项目周边水体均溪的水环境质量良好，相应监控断面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

（3）引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本评价引用三明市生态环境局发布的环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。

3.3 声环境

根据《大田县人民政府关于印发大田县城区声环境功能区划方案（2022年版）的通知》（田政文[2022]21号），交通干道两侧区域的确定，以城市规划的主、次干道为准，若临街建筑以低于三层楼房（含开阔地）的建筑为主，将道路红线外一定距离内区域划为4类标准适用区，具体确定距离为：相邻区域为2类标准适用区，距离为35米；项目所在区域声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，其中厂界西侧因临近北山路约15m，执行4a类标准。具体标准限值见表3-4。

表3-4 声环境质量执行标准
环境要素
执行标准
指标
标准限值
声环境
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准
昼间
60dB(A)
夜间
50dB(A)
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准

昼间

70dB(A)
夜间

55dB(A)
3.4 生态环境

项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，项目新增用地 4967.6m2，根据现场踏勘及调查可知，本项目现状主要为空杂地，项目新增用地范围内无基本农田、生态公益林、自然保护区、风景名胜区等生态保护目标。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），本次评价不需开展生态环境现状调查。
3.5 电磁辐射
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。

本项目不涉及以上电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状调查。

3.6 地下水环境

（1）地下水环境功能区划

本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，所在区域和厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，仅工业和农业用水功能，地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油烃参照执行《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土﹝2020﹞62 号附件5）中第二类用地筛选值：1.2mg/L。具体标准值见表3-6。

表3-6  地下水质量标准一览表      单位：mg/L

序号

项目

Ⅲ类标准

1

K+
/

2

钠（Na+）
≤200
3

Ca2+
/

4

Mg2+
/

5

CO3 2-
/

6

HCO3 -
/

7

Cl -
/

8

硫酸盐（SO4 2-）
≤250
9

pH
6.5~8.5
10

氨氮
≤0.50
11

硝酸盐
≤20.0
12

亚硝酸盐
≤1.00
13

挥发性酚类
≤0.002
14

氰化物
≤0.05
15
砷
≤0.01
16
汞

≤0.001
17

铬（六价）
≤0.05
18
总硬度

≤450
19
铅

≤0.01
20
氟化物
≤1.0
21
镉

≤0.005
22
铁
≤0.3
23
锰

≤0.10
24
溶解性总固体

≤1000
25
耗氧量（CODMn法，以O2计）

≤3.0
26
硫酸盐

≤250
27
氯化物

≤250
28
总大肠菌群（MPN/100mL）

≤3.0
29
菌落总数（CFU/ml）

≤100
30
石油烃（C10-C40）

≤1.2
（2）地下水环境质量现状

为了解项目所在区域地下水现状，本项目委托福建华远检测有限公司于2026年1月22日对厂区内D1地下水监测点进行监测（附件9：现状检测报告，报告编号：HYJC260116004）。
监测单位：福建华远检测有限公司

监测时间：2026年1月22日

监测点位：本项目所在厂区内D1地下水监测点

监测因子：K+ 、Na + 、Ca 2+ 、Mg2+ 、CO3 2- 、 HCO3 - 、Cl -、SO4 2- ；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油烃（C10-C40）

监测及评价结果：见表3-7
监测点位图：见图3-2。
[image: image10.png]



图3-2 监测点位图

表3-7 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L

序号

监测时间
污染物项目

D1监测点

标准限值
达标情况
检测结果

1

2026年1月22日

pH值

达标

2

钾
/

3

钠
达标

4

钙
/

5

镁
/

6

铁
达标

7

锰
达标

8

铅
达标

9

镉
达标

10

重碳酸盐
/

11

碳酸盐
/

12

硫酸盐
达标

13

硝酸盐（以N计）
达标

14

亚硝酸盐（以N计）
达标

15

氟离子
达标

16

氯化物

达标

17

挥发性酚类
达标

18

氰化物
达标

19

砷
达标

20

汞
达标

21

六价铬

达标

22

总硬度

达标

23

氨氮

达标

24

溶解性总固体（TDS）

达标

25

高锰酸盐指数

（CODMn法，以O2计）

达标

26

石油烃（C10-C40）
达标

27

总大肠菌群（MPN/100mL）

达标

28

菌落总数（CFU/ml）

达标

表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限。

根据表3-7地下水评价指标表明：本项目所在厂区内D1地下水监测点中各评价因子均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，其中石油烃（C10-C40）可达到《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土﹝2020﹞62 号附件5）中第二类用地筛选值要求。
3.7 土壤环境

（1）土壤环境功能区划

本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，项目用地现状为农用地，建成后为建设用地（B4公用设施营业网点用地），以本次建成作为背景，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）进行评价。因此，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值（其中基本项目执行表1标准，石油烃执行表2标准），具体标准值详见表 3-8。

表3-8 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg

序号

污染物项目

筛选值

管制值

第二类用地

第二类用地

重金属和无机物

1

砷

60

140

2

镉

65

172

3

铬（六价）
5.7

78

4

铜

18000

36000

5

铅

800

2500

6

汞

38

82

7

镍

900

2000

挥发性有机物

8

四氯化碳

2.8

36

9

氯仿

0.9

10

10

氯甲烷

37

120

11

1，1-二氯乙烷

9

100

12

1，2-二氯乙烷

5

21

13

1，1-二氯乙烯

66

200

14

顺-1，2-二氯乙烯

596

2000

15

反-1，2-二氯乙烯

54

163

16

二氯甲烷

616

2000

17

1，2-二氯丙烷

5

47

18

1，1，1，2-四氯乙烷

10

100

19

1，1，2，2-四氯乙烷

6.8

50

20

四氯乙烯

53

183

21

1，1，1-三氯乙烷

840

840

22

1，1，2-三氯乙烷

2.8

15

23

三氯乙烯

2.8

20

24

1，2，3-三氯丙烷

0.5

5

25

氯乙烯

0.43

4.3

26

苯

4

40

27

氯苯

270

1000

28

1，2-二氯苯

560

560

29

1.4-二氯苯

20

200

30

乙苯

28

280

31

苯乙烯

1290

1290

32

甲苯

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

570

570

34

邻二甲苯

640

640

半挥发性有机物

35

硝基苯

76

760

36

苯胺

260

663

37

2-氯酚

2256

4500

38

苯并[a]蒽

15

151

39

苯并[a]芪

1.5

15

40

苯并[b]荧蒽

15

151

41

苯并[k]荧蒽

151

1500

42

䓛

1293

12900

43

二苯并[a，h]蒽

1.5

15

44

茚并[1，2，3-cd]芘

15

151

45

萘

70

700

石油烃类

46

石油烃（C10-C40）

4500

9000

（2）土壤环境质量现状

为了解项目所在区域土壤现状，本项目委托福建华远检测有限公司于2026年1月21日对厂区内土壤进行监测（附件9：现状检测报告，报告编号：HYJC260116004）。
监测单位：福建华远检测有限公司

监测时间：2026年1月21日

监测点位：本项目所在厂区内T1表层土质量监测点

监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）

监测及评价结果：见表3-9
监测点位图：见图3-2。
表3-9 土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg

序号

污染物项目

厂区内T1

筛选值

达标情况
检测结果

第二类用地

1

砷


达标

2

镉

达标

3

铬（六价）
达标

4

铜

达标

5

铅

达标

6

汞

达标

7

镍

达标

8

四氯化碳

达标

9

氯仿

达标

10

氯甲烷

达标

11

1，1-二氯乙烷

达标

12

1，2-二氯乙烷

达标

13

1，1-二氯乙烯

达标

14

顺-1，2-二氯乙烯

达标

15

反-1，2-二氯乙烯

达标

16

二氯甲烷

达标

17

1，2-二氯丙烷

达标

18

1，1，1，2-四氯乙烷

达标

19

1，1，2，2-四氯乙烷

达标

20

四氯乙烯

达标

21

1，1，1-三氯乙烷

达标

22

1，1，2-三氯乙烷

达标

23

三氯乙烯

达标

24

1，2，3-三氯丙烷

达标

25

氯乙烯

达标

26

苯

达标

27

氯苯

达标

28

1，2-二氯苯

达标

29

1，4-二氯苯

达标

30

乙苯

达标

31

苯乙烯

达标

32

甲苯

达标

33

间二甲苯+对二甲苯

达标

34

邻二甲苯

达标

35

硝基苯

达标

36

苯胺


达标

37

2-氯苯酚

达标

38

苯并[a]蒽

达标

39

苯并[a]芪

达标

40

苯并[b]荧蒽

达标

41

苯并[k]荧蒽

达标

42

䓛

达标

43

二苯并[a，h]蒽

达标

44

茚并[1,2,3-cd]芘

达标

45

萘

达标

46

石油烃（C10-C40）

达标

根据表3-9土壤评价指标表明：本项目所在厂区内T1土壤监测点中各评价因子均可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1、表2中的第二类用地风险筛选值。

	环境

保护

目标
	3.8 环境保护目标

（1）大气环境

经现场踏勘：本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为距离项目厂界西侧约40m的福星花园、西侧约46m的福星嘉苑、南侧约80m的农翔公寓，东南侧约195m的大炊园公寓，东南侧约275m的大田县总医院，南侧约370m的福建省大田第一中学，西南侧约400m的大田县实验小学，南侧约290m的均溪镇居民区，东北侧约410m的大田县第七中学。

（2）声环境

经现场踏勘：本项目厂界外50m范围内的声环境保护目标为距离项目厂界西侧约40m的福星花园、西侧约46m的福星嘉苑。

（3）地下水环境

经现场踏勘：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境

本项目现状主要为空杂地，项目新增用地范围内无基本农田、生态公益林、自然保护区、风景名胜区等生态保护目标。
本项目主要环境保护目标详见表3-10，环境保护目标分布见附图2。
表3-10 主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

相对废气排气筒距离
X

Y

大气环境

福星花园

-40
20
居民区

约400人

二类环境空气质量功能区
西

40
80
福星嘉苑

-48
0

居民区

约350人

西

46
100
农翔公寓

0

-88
居民区

约100人

南

80
150
大炊园公寓

80
-160
居民区

约400人

东南

195
255
大田县总医院

290
-130
医院

约1000人

东南

275

330
福建省大田第一中学

0

-370
学校

约3000人

南

370
440
大田县实验小学

-140
-360
学校

约2500人

西南

400
470
均溪镇居民区

0

-290
居民区

约3000人

南
290
360
大田县第七中学

450
230
学校

约2000人

东北

410
455
声环境
福星花园

-40

20

居民区

约400人

二类声环境质量功能区

西

40
80
福星嘉苑

-48

0

居民区

约350人

西

46
100
备注：以项目厂界西南侧坐标为（0，0）点。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.9 废水排放标准

①施工期

施工人员租用附近民房，生活污水依托周边租住民房现有生活污水处理系统消纳；施工废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不排放。

②运营期

本项目废水主要为加油站废水和员工、司乘人员生活污水，其中加油站废水包括加油区地面冲洗废水、洗车废水以及初期雨水。

加油站废水经隔油池处理后与经三级化粪池处理的生活污水一同排入市政污水管网纳入大田县污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准，同时满足大田县污水处理厂进水水质标准要求（详见表3-12），大田县污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。具体标准值见表3-11。

表3-11 废水污染物排放控制标准

项目
标准限值
标准名称

pH
6~9（无量纲）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

COD
500mg/L
BOD5
300mg/L
SS
400mg/L
石油类

30mg/L

LAS
20mg/L
总磷（以P计）
8mg/L
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准

NH3-N
45mg/L
COD
50mg/L

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准
BOD5
10mg/L

SS

10mg/L

NH3-N

5mg/L

石油类
1mg/L
LAS
0.5mg/L
总磷（以P计）
0.5mg/L
表3-12 大田县污水处理厂进水水质标准一览表

水质类别
COD
BOD5
SS

NH3-N

石油类

总磷
接管指标（mg/L）
≤300

≤150
≤180
≤35
≤20
≤3

3.10 废气排放标准

①施工期

项目施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值，即1.0mg/m3。

②运营期

本项目废气主要为卸油和加油、储油过程中产生的油气（以非甲烷总烃计）。

非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的无组织排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值。油气处理装置排放要求、油气回收气液比限值、油气回收管线液阻最大压力限值、企业边界油气浓度无组织排放限值均执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关限值要求。具体标准值见下表3-13～表3-15。
表3-13 废气污染物排放控制标准

项目

标准限值

标准名称

非甲烷总烃
加油站企业边界油气浓度无组织排放限值

（监控点处 1h 平均浓度值）

4.0mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的无组织排放限值
厂区内监控点处1h平均浓度值

10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值

厂区内监控点处任意一次浓度值

30mg/m3
表3-14 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

污染物项目

排放口高度

油气处理装置油气排放浓度限值（监控点处 1h 平均浓度值）

油气

≥4m

≤25g/m3
油气回收气液比

1.0~1.2

油气：加油站加油、卸油和储存汽油过程中产生的挥发性有机物，本标准采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。

表3-15 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

通入氮气流量/（L/min）

最大压力/Pa

标准名称

18

40

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1中的相关限值

28
90
38
155
3.11 噪声排放标准

①施工期

建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中的排放限值。

②运营期

本项目厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类排放限值，其中厂界西侧因临近北山路约15m，执行4类标准。

具体标准值见表3-16。

表3-16 噪声排放控制标准

类别

标准名称

时段

标准限值

施工期噪声

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中的排放限值
昼间
70dB(A)
夜间
55dB(A)
运营期噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类排放限值
昼间

60dB(A)
夜间

50dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类排放限值
昼间

70dB(A)
夜间

55dB(A)
3.12 固废排放标准

（1）一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（2）危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。

（3）生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）“第四章 生活垃圾”之规定。

	总量

控制

指标
	3.13 总量控制指标

根据《国务院关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx。

（1）废水

根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见》 （闽政[2016]54号），将排污权有偿使用和交易的实施对象扩大为全省范围内的工业排污单位、工业集中区集中供热和废气、废水集中治理单位。本项目属于第三产业，不属于工业排污单位，不属于应实施排污权有偿使用和交易的单位，故本项目无需申请废水总量指标。

（2）废气

本项目不涉及SO2、NOx，VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为1.5015t/a。
根据《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号）要求：“涉新增 VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代”，本项目VOCs区域有效削减量应为1.5015t/a，由生态环境主管部门区域调剂。详见表3-17。
表3-17  VOCs削减情况一览表

污染物

本项目排放量

削减替代倍数

区域有效削减量
非甲烷总烃

1.5015t/a

1倍
1.5015t/a




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期环境影响和保护措施
4.1.1 施工期水环境影响和保护措施
（1）施工人员租住在周边居民区，生活污水依托周边租住居民区现有生活污水处理系统处理；施工单位应对施工生产废水采取集中收集，设置隔油沉淀池，经隔油、沉淀处理后作为施工场地降尘及运输车辆和机械设备冲洗用水回用，不外排。

（2）严格施工管理，文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止机械设备发生漏油现象。

（3）建筑材料应尽量采用仓库堆存，避免雨水冲刷废水产生。

4.1.2 施工期大气环境影响和保护措施

由于施工的建筑粉尘和扬尘难以集中处理，因此，对施工期间二次扬尘污染主要是以防为主，采取有效的防治措施，使施工期间的粉尘影响得到控制。施工期间应该对施工单位加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。建设单位除了加强对施工人员的管理、教育外，还要自觉遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）等相关法律法规，采取必要的环保措施，减少对环境造成的不良影响。 

为做好防治工作，应采取以下措施：

（1）施工现场应当设置高度不小于2.5m的封闭围挡，围挡设置应当符合《关于进一步加强市区建设工程围挡建设和管理的通知》（明建〔2020〕39号）要求。
（2）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

（3）实行硬地面施工。建筑工地进出口道路、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。并加强场地地面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染。
（4）进出施工场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 

（5）施工、运输车辆驶出工地前应按规定冲洗车辆等设备，进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。

（6）土方工程作业时，应在作业区域周围的栏杆上，每隔1.5m设置一个小型喷头，对土方施工区域进行喷淋或施放水炮进行压尘。天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。
（7）装卸土方、建筑垃圾、清扫施工现场时应当先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气。
（8）针对施工车辆尾气，建设单位应选用运行工况好的施工机械和车辆；燃油施工机械和车辆必须在正常状态下使用，保证废气达标排放；加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

（9）装修期间有机溶剂废气，装修阶段时需使用墙面涂料胶水油漆等材料，主要成分有丁醇、丙酮、三苯、甲醛等，呈分散分时段排放特点。该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神志不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响入住居民和室外活动人员。

对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，建设单位装修应做到绿色装修，装修材料和建筑材料应选择无毒或低毒的环保型产品，杜绝采用已被淘汰的材料；建议至少要在装修完成后一至三个月后入驻。
4.1.3 施工期声环境影响和保护措施

施工噪声尤其是夜间的施工噪声对周边环境影响较大，建议施工方采取以下措施以避免或减缓施工噪声对周围环境产生的不利影响：

（1）施工现场施工单位必须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的各项规定，及时了解施工噪声排放强度。

（2）采用较先进、噪声较低的施工设备，限制高噪声设备的施工时段，必要时高噪声的施工机械应采取隔声、降噪措施，减轻对周围环境的影响。

（3）合理地安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排在昼间非休息时段，高噪声源设备禁止在22:00-6:00及12:00--14:30施工；对因特殊需要在夜间进行超过噪声限值施工的，施工前建设单位需向主管部门报备并公告。

（4）运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，并防止人为噪声影响周围安静环境。

（5）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。

4.1.4 施工期固体废物影响和保护措施

项目施工过程中施工人员生活垃圾应集中收集交由所在地的环卫部门清运处理。

施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理。尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化学法回收；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于道路垫层。其他废弃钢筋、水泥包装纸等，可收集后集中出售给废品收购商。

4.1.5 施工期生态影响和保护措施

（1）合理安排施工季节，基础开挖尽量避免雨季施工。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。

（2）地下建筑开挖做到分层开挖、装运，避免开挖松土停留时间过长或多次开挖、装运，土方填筑应分段分层填筑，做到填筑、推平、碾压一次完成，尽可能做到随挖、随运、随填，减少松散土体的暴露时间。

（3）优化施工工艺及主体工程土石方平衡，避免乱挖、乱弃土的现象发生，严禁向附近地表水体中乱弃乱倒，尽量减少人为水土流失的发生。

（4）建筑材料不能露天堆放；弃土合理利用，及时回填于低洼地带或外运，填土作业应随填随夯，不要留有浮土。

（5）加强工程监理，严格控制泥沙的排出，及时配套完成各项水土保持措施，以减少施工期土壤流失量。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 废气
本项目废气主要为卸油和加油、储油过程中产生的油气（以非甲烷总烃计）及汽车尾气。

4.2.1 源强核算

（1）正常情况分析
①油气

A.卸油（储罐大呼吸）损失

储罐大呼吸损失是指油罐车卸油时，储罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，这部分油气为储罐大呼吸损失，以非甲烷总烃计。本项目安装卸油油气回收系统（一次油气回收系统）；回收效率95%。

B.储油（储罐小呼吸）损失

储罐小呼吸损失是指因储罐温差变化而使油品蒸发损耗。储油罐中静置储存的油品，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽逸出罐外造成损耗，以非甲烷总烃计。 本项目汽油安装三次油气回收处理装置，回收效率95%，收集的油气经4m高排气筒排放；柴油可忽略不计，且本项目柴油未设置三次油气回收处理装置。
C.加油作业损失

加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入车辆油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气，以非甲烷总烃计。本项目安装加油油气回收系统（二次油气回收系统）：回收效率95%。

D.跑、冒、滴、漏废气

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。

本项目销售汽油为3800t/a、销售柴油1200t/a，根据“表2-4.1 主要产品及产能一览表”中各类油品密度，得出汽油通过量共为5196.55m3/a，柴油通过量共为1428.57m3/a，则项目成品油通过量共为6625.12m3/a。则本加油站运行过程中跑冒滴漏油气损失量为0.5565t/a，产生量较少，且加油站通风情况良好，经大气自然稀释后对环境空气影响很小。

根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（沈嘉，《环境科学》第27卷第8期，2006年8月），本项目具体各排放环节的排放因子见表4-1。

表4-1  加油站非甲烷总烃排放系数（kg/t）

项目
活动过程
排放系数
汽油

加油过程挥发排放

2.49

储油罐（小）呼吸损失

0.16
卸油过程损失（大呼吸损失）

2.30
跑冒滴漏油气损失
0.084kg/m3·通过量
柴油

加油过程挥发排放

0.048
储油罐（小）呼吸损失

/
卸油过程损失（大呼吸损失）

0.027

跑冒滴漏油气损失
0.084kg/m3·通过量
本项目销售汽油为3800t/a，销售柴油1200t/a，根据上表中的排放系数，可计算出该站油气（以非甲烷总烃计）产排量，详见下表4-2。

表4-2 废气污染物排放源一览表

油 
品
产污环节

污染物种类

排放形式

产生情况

治理设施

回收率

排放情况

排放时间（h/a）
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
汽油
储罐大呼吸损失

非甲烷总烃

无组织

8.74
20.1848
卸油油气回收系统

95%

0.437
1.0092
433
储罐小呼吸损失

有组织
0.608
0.0694
三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）+4m高排气筒
95%

0.0304
0.0035
8760

加油作业损失

无组织

9.462
1.6202
加油油气回收系统
95%

0.4731
0.0810
5840
跑冒滴漏油气损失
无组织

0.4365
0.0747
/
/
0.4365
0.0747
柴油
储罐大呼吸损失

非甲烷总烃

无组织

0.0324
0.2723
卸油油气回收系统
95%

0.0016
0.0134
119
储罐小呼吸损失

/

/
/
/
/
/
/

加油作业损失

0.0576
0.0099
加油油气回收系统
95%

0.0029
0.0005
5840
跑冒滴漏油气损失
0.12
0.0205
/
/
0.12
0.0205
合计

非甲烷总烃

/
19.4565
/
/

/

1.5015
/
/
备注：1.本项目汽油销售量5196.55m3/a、柴油销售量1428.57m3/a，卸油流量以200L/min计，则汽油卸油时间为433h/a，柴油卸油时间为119h/a。
2.项目汽油、柴油加油过程主要集中在白天工段，夜间加油量较少，因此每天加油时间加油时间平均约16h，年加油时间为5840h。

②汽车尾气

站内产生的汽车尾气主要来自来往加油车辆。

汽车尾气中主要污染物为NOx、CO、HC等，由于进出加油站的车辆较少且运行时间很短，尾气产生量很少，且加油站通风情况良好，经大气自然稀释后对环境空气影响很小。

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-3。


	运营期环境影响和保护措施
	表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

污染物种类
污染物产生
治理设施

污染物排放

排放时间（h/a）
排放口基本情况
排放标准
达标情况

有组织

无组织

产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
处理能力（m3/h）
治理工艺

油气回收效率（%）
是否为可行技术

排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
高度（m）
内径（mm）
温度（℃）
编号及名称
类型
地理坐标

浓度限值（mg/m3）
速率限值（kg/h）
汽油

卸油（储罐大呼吸）损失

非甲烷总烃

8.74
20.1848
/

/

卸油油气回收系统
95

是

/

/

/

0.437
1.0092
433
/

/

/

/

/

/

4.0

/

达标

柴油

0.0324
0.2723
/

/

/

/

/

0.0016
0.0134
119
4.0

/

达标

汽油和柴油

加油作业损失

非甲烷总烃

9.5196
1.6301
/

/
加油油气回收系统

95
是
/

/

/

0.476
0.0815
5840
/

/

/

/

/

/

4.0

/

达标

汽油和柴油

跑冒滴漏油气损失
非甲烷总烃

0.5565
0.0952
/

/

/
/
/

/
/

/
0.5565
0.0952
/

/

/

/

/

/

4.0

/

达标

汽油

储罐小呼吸损失

非甲烷总烃

0.608
0.0694
13881.3
5
三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）

95
是

0.0304
0.0035
694.1
/

/

8760

4
50
25
DA001三次油气回收处理装置排放口
一般排放口
117.84543°E,25.70208°N
25000
/

达标

备注：通过安装的气相平衡管线，将油罐车与汽油罐连通，卸油过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入油罐，油罐中油气经过气相管线输入油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库处理。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）非正常情况分析

假定油气回收系统故障，使得废气无法得到有效处理。非正常情况污染源源强核算见表4-4。
表4-4 非正常情况污染源源强核算一览表
非正常情况

频次

持续时间

污染物

排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量（t/次）
措施

卸油油气回收系统故障
1次/年

1 h

非甲烷总烃
/
20.1848
0.0201848
暂停使用，及时检修

加油油气回收系统故障

1次/年
1 h

非甲烷总烃

/

1.6301
0.0016301
暂停使用，及时检修

三次油气回收处理装置故障
1次/年
1 h

非甲烷总烃

13881.3
0.0694

0.0000694
暂停使用，及时检修；定期更换活性炭

根据表4-4可知，废气非正常情况下排放相对于正常情况下排放浓度和速率均有一定的增幅。因此，建设单位应加强废气处理设施的日常管理，定期更换活性炭，杜绝非正常排放；废气处理设施发生故障时，应立即停止相关工序的运行，待故障解除后方可恢复使用。

为严防废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： 

①安排专人负责设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保设备处理效率正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修环保设施运行装置，以保持设备的净化能力和净化容量。

4.2.2 废气污染治理设施可行性分析

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的相关规定，本项目拟采取的废气污染防治措施如下：

（1）储油油气排放控制 
①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快速接头以及其他相关部件在正常工作状况下保持密闭。 
②采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位。 
③埋地油罐采用电子式液位计对汽油进行密闭测量。 
④采用符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关规定的溢油控制措施。
（2）卸油油气排放控制 
①加油站采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。 
②加油站卸油安装卸油油气回收系统。 
③卸油口和卸油油气回收口采用公称直径为100mm密封式快速接头和密封帽盖，与各自管线的连接处设阀门。 
④卸油软管和油气回收软管采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 
⑤连接通气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线公称直径不小于50mm。 
⑥卸油时保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管与油罐汽车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 
⑦卸油后先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管，卸油软管和油气回收软管内没有残油。 
⑧卸油口和卸油油气回收口处设置明显的“卸油口”和“油气回收口”等字样标识。
（3）加油油气排放控制 
①汽油加油机具备油气回收功能，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。
②加油机配套采用带集气罩的油气回收加油枪。加油作业时需将油枪集气罩扣在汽车油箱口，减少油气逸散。加油作业时油气回收真空泵应正常工作，发现真空泵异常应在本次加油结束后立即停止使用该加油枪。
③加油枪集气罩保持完好无损，发现破损及老化应立即进行更换；加油站内设备维护人员每周至少检查维护油枪集气罩一次，每年至少更换一次集气罩。
④油气回收地下管线公称直径不小于50mm，油气回收管线坡向油罐，坡度不小于1%。
⑤加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油。
⑥加油过程设置感应装置，待油量达到加油限值后自动停止加油。 
⑦加油站使用与 ORVR 轻型汽车兼容的加油站加油油气回收系统。 
⑧新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，向管线内注入10L 汽油并检测液阻。
（4）油气回收系统在线监测装置
加油站拟采用加油站在线监测装置。加油站在线监测装置是用于加油站油气回收系统运行情况监测的信息化系统，加油站在线监测装置的传感器和转换单元实时将加油枪A/L、储罐压力、管线液阻、站内浓度等数据传送到控制箱并通过软件图形化显示。软件实时显示油气回收系统的运行情况，超标报警和设备故障时，通过改变界面图标颜色、弹出报警提示框、发出语音报警等方式提示。
（5）油气处理装置 
①本项目通过在加油站排气管排放油气之前安装一台冷凝+吸附装置，将油气直接冷凝成汽油回收到油罐，未冷凝部分经吸附系统进一步吸附净化后通过4m高排气筒排放，本项目共安装一台三次油气回收装置（冷凝+吸附）。 
冷凝+吸附系统介绍：装置内安装冷凝器、多孔固体吸附剂（活性炭），活性炭填装量为420kg。油气首先进入冷凝器内，冷凝器将大部分油气冷凝后回收至储油罐内，未冷凝部分经多孔固体吸附剂（活性炭）进一步净化油气，剩余未回收的油气经排气管排出。

②油气处理装置有实时显示埋地油罐油气空间压力、运行时间、运行情况和自身故障诊断的功能。 
③油气处理装置能根据埋地油罐油气空间压力实施自动开启或停机，处理装置压力感应值宜设定在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0~50Pa，或根据加油站情况自行调整。 
④油气处理装置在停机时应与加油站油气回收系统保持密闭。 
⑤油气处理装置在卸油期间保持正常运行状态。 
⑥油气处理装置不得稀释排放油气，排气口距地平面高度为4m，排气口应设阻火器。
⑦与油气处理装置连接的管线公称直径不应小于50mm，油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。
（6）汽车尾气控制措施

加油站由于进出加油的车辆较少且运行时间很短，尾气产生量很少，且加油站通风情况良好，经大气自然稀释后对环境空气影响很小

根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目采用的油气回收处理系统均为可行技术，治理措施可行。

4.2.3 废气达标排放情况及环境影响分析

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A 推荐模式中的AERSCREEN 估算模式计算项目污染源的最大环境影响。本项目所有污染源的正常排放的污染物的最大落地浓度及最大占标率预测结果如下：

污染物评价标准和来源见下表4-4.1。

表4-4.1 污染物评价标准

污染物名称
功能区
取值时间

标准值(mg/m3)

标准来源
非甲烷总烃
二类区
一小时

2
《大气污染物综合排放标准详解》
有组织排放点源计算参数见表4-4.2，无组织排放面源计算参数见表4-4.3。

表4-4.2  项目废气污染物有组织排放参数（点源）
名称

排气筒底部中心坐标/°
排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流速/（m/s）
烟气温度/℃
年排放小时数/h
风机风量（m3/h）

污染物排放速率/（kg/h）
非甲烷总烃
DA001三次油气回收处理装置排放口
117.84543°E,25.70208°N
408
4
0.05
0.71
25
8760
5
0.0035
表4-4.3  项目废气污染物无组织排放参数（矩形面源）
名称

坐标/°
海拔高度/m
矩形面源

年排放小时数/h
污染物排放量/（t/a）

污染物排放速率/（kg/h）

长度/m
宽度/m

有效高度/m

非甲烷总烃

加油站区
117.84541°E,25.70185°N
401
24
21.5
9.8
5840

1.4711
0.2519
估算模式所用参数见表4-4.4。

表4-4.4  估算模型参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市
人口数（城市选项时）

16.6
最高环境温度/℃

40

最低环境温度/℃

-6.3
土地利用类型

落叶林
区域湿度条件

潮湿气候条件

是否考虑地形

考虑地形

□是  ■否

地形数据分辨率/m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  ■否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

评价等级判别见表4-4.5。

表4-4.5  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

根据导则HJ2.2-2018 推荐的估算模式计算各主要污染物因子的最大地面浓度占标率及其所对应的最远距离，预测结果见表4-4.6。

表4-4.6  主要污染源估算模型计算结果表

污染源名称

DA001
加油站区
非甲烷总烃
非甲烷总烃
最大落地浓度（mg/m3）

0.006629

0.13474

最大落地浓度距离（m）

10
51
最大占标率（%）

0.33
6.74
评价工作等级

三级

二级

由表4-4.6可知，项目排放废气最大地面浓度占标率为6.74%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行大气环境影响进一步预测与评价工作，也无需采用进一步预测模型进行大气防护距离的计算，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算见表4-4.7、表4-4.8。

表4-4.7  大气污染物有组织排放核算表

序号

排放口编号
污染物
核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1

DA001
非甲烷总烃
694.1
0.0035
0.0304

有组织排放总计

非甲烷总烃
0.0304
表4-4.8  大气污染物无组织排放核算表
序号
产污环节

污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

加油站
非甲烷总烃
油气回收系统
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的无组织排放限值

4.0
1.4711
无组织排放总计

非甲烷总烃
1.4711
根据以上预测结果可知，项目非甲烷总烃有组织、无组织排放下风向最大落地浓度分别为0.006629mg/m3、0.13474mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值的要求（≤2.0mg/m3），项目排放的废气对区域环境空气影响较小。

项目最近敏感点为项目西侧40m处的福星花园小区、西侧46m的福星嘉苑小区，项目采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，根据计算结果福星花园小区和福星嘉苑小区福星嘉苑小区非甲烷总烃最大落地浓度分别为0.12754mg/m3、0.13244mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值的要求（≤2.0mg/m3）。

综上，项目运行过程中产生的废气经各措施处理后，对项目周边敏感目标的影响在可接受范围内。

4.3 废水

本项目废水主要为加油站废水和员工、司乘人员生活污水，其中加油站废水包括加油区地面冲洗废水、洗车废水以及初期雨水。

4.3.1 源强核算

（1）生活污水
本项目生活污水产生量为3.15t/d（1149.75t/a）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及《给排水设计手册》（第五册城镇排水（第二版）典型生活污水水质实例），生活污水水质大体为：COD：250mg/L、BOD5：160mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：4.27mg/L。查阅《给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），三级化粪池对生活污水中主要污染物 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷的去除率分别为 55%、35%、98%、20%、24%，则生活污水经三级化粪池处理后水质情况大致为COD：112.5mg/L、BOD5：104mg/L、SS：4mg/L、氨氮：24mg/L、总磷：3.25mg/L。

（2）地面冲洗废水

本项目地面冲洗废水产生量为0.03t/d（10.8t/a），类比同类型加油站，地面冲洗废水水质情况大体为COD：400mg/L、SS：500mg/L、石油类：20mg/L。

（3）洗车废水
本项目洗车废水产生量为78.2t/a，根据《汽车修理养护业水污染物排放标准》编制说明，洗车废水中各污染物浓度为：COD：250mg/L、BOD5：35mg/L、SS：100mg/L、石油类：2mg/L、LAS：10mg/L、总磷：5mg/L。
（4）初期雨水

本项目初期雨水量为2.562t/d（128t/a），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）规范要求，卸油和加油过程为密闭操作，若有洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发散逸，残留油滴按操作规程及时擦拭，故卸油和加油区初期雨水含油较少，主要污染指标浓度选取为：SS：350mg/L、石油类：15mg/L。

根据《废水处理工程技术手册2010 版》表2-1-9 平流式、平行板式、斜板式隔油池特性比较可知，隔油池对石油类的去除率为70%；根据各构筑物效率及类比同类型加油站，本项目隔油池对水质中各污染物的处理效率分别为：COD：20%、BOD5：10%、SS：60%、LAS：20%、总磷：10%。

地面冲洗废水经隔油池处理后水质情况大体为：COD：320mg/L、SS：200mg/L、石油类：6mg/L；洗车废水先在自动洗车机配套水槽进行沉淀后再经隔油池处理后水质情况大体为：COD：200mg/L、BOD5：31.5mg/L、SS：40mg/L、石油类：0.6mg/L、LAS：8mg/L、总磷：4.5mg/L；初期雨水经隔油池处理后水质情况大体为：SS：140mg/L、石油类：4.5mg/L。

本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-5。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
类别
污染物种类
污染物产生
治理设施

污染物排放

排放方式
排放去向

排放规律

排放口基本情况

排放标准（回用标准）（mg/L）
达标情况
废水产生量（t/a）
污染物产生浓度（mg/L）
污染物产生量（t/a）
设施名称
治理工艺

治理效率（%）
是否为可行技术

废水排放量（t/a）
污染物排放浓度（mg/L）
污染物排放量（t/a）
编号

名称
类型
地理坐标
员工日常生活

生活污水

COD
1149.75
250
0.2874 
三级化粪池
厌氧处理

55
是

1149.75

112.5
0.1293 

间接排放

大田县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

DW001
综合废水排放口
一般排放口
117°50’42.921”E，25°42’6.149”N
500
达标
BOD5
160
0.1840 
35
104
0.1196 

300
达标
SS
200
0.2300 
98
4

0.0046 

400
达标
氨氮

30

0.0345 

20

24

0.0276 

45

达标

总磷
4.27
0.0049
24
3.25
0.0037 

8
达标
地面冲洗

地面冲洗废水

COD

10.8

400
0.0043 

隔油池

隔油沉淀
20

是

10.8

320

0.0035 

间接排放
大田县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

500

达标

SS

500
0.0054 

60
200
0.0022 

400

达标

石油类

20
0.0002 

70
6

0.0001 

30

达标

洗车

洗车废水

COD

78.2
250

0.0196 
20

是

78.2
200

0.0156 

500

达标

BOD5
35
0.0027 
10
31.5

0.0025 

300

达标

SS

100

0.0078 
60

40

0.0031 

400

达标

石油类

2

0.0002 
70

0.6

0.0001

30

达标

LAS
10
0.0008 
20
8
0.0006 

20
达标

总磷
5
0.0004 
10
4.5
0.0003

8
达标

初期雨水

初期雨水

SS

128
350
0.0448 
60

是

128
140
0.0179 
400
达标

石油类

15

0.0019 
70

4.5
0.0006 
30
达标

混合废水
COD

1366.75
/
0.3113
/
/
/

/
1366.75
108.6
0.1484
间接排放
大田县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

DW001
综合废水排放口
一般排放口
117°50’42.921”E，25°42’6.149”N
500

达标

BOD5
/

0.1867
/
/
/

/
89.3
0.1221
300

达标

SS

/

0.288
/
/
/

/
20.3
0.0278
400

达标

氨氮

/

0.0345
/
/
/

/
20.2
0.0276 
45

达标

石油类

/

0.0023
/
/
/

/
0.59
0.0008
30

达标

LAS
/

0.0008
/

/

/

/

0.4
0.0006
20
达标

总磷
/

0.0053
/

/

/

/

2.9
0.004
8
达标




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.3.2 废水污染防治措施可行性分析

本项目洗车废水先在自动洗车机配套水槽进行沉淀，再和地面冲洗废水、初期雨水一起经隔油池处理，最后与经三级化粪池处理后的生活污水一同通过DW001综合废水排放口排入市政污水管网，纳入大田县污水处理厂处理。具体的废水处理工艺流程见图4-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1 废水处理工艺流程图

三级化粪池工作原理：三级化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管连通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。

根据“室内给水排水设计手册”规定，生活污水在化粪池的停留时间根据污水量分别采用12～24小时制。本项目生活污水污染物浓度相对较低，且可生化性强，最小污水停留时间应不小于12h。本项目生活污水产生量为3.15t/d，则生活污水12h产生量为1.575m3，而本项目拟建三级化粪池容积为15m3，可满足处理本项目产生的生活污水。

隔油池工作原理：隔油池是按油类物质的密度一般都比水小，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油。

本项目单次地面冲洗废水排放量为0.45t/次，洗车废水排放量为1.5t/次，初期雨水排放量为2.562t/次，由于下雨时不进行地面冲洗和洗车，故本项目单次排入隔油池的最大废水量为2.562t，隔油池容积为3m3，且根据《废水处理工程技术手册2010 版》表2-1-9 平流式、平行板式、斜板式隔油池特性比较可知，本项目斜板式隔油池对石油类的去除率为70%，因此，隔油池处理能力满足本项目加油站废水的处理要求。

本项目拟采用的化粪池、隔油池技术成熟，稳定运行，由表4-5可看出，本项目废水经三级化粪池、隔油池分别处理后符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。因此，本项目采取的废水治理设施是可行的。

4.3.3 达标情况分析

本项目生活污水经三级化粪池后、加油站废水经隔油池处理后，混合废水水质情况大致为COD：108.6mg/L、BOD5：89.3mg/L、SS：20.3mg/L、氨氮：20.2mg/L、石油类：0.59mg/L、LAS：0.4mg/L、总磷：2.9mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。

4.3.4 依托大田县污水处理厂的可行性

（1）污水处理厂概况

大田县污水处理厂位于大田县华兴乡华安村，根据《大田县污水处理厂二期建设项目环境影响报告表》，大田县污水处理厂服务范围包含：石碑片区、福塘片区、城关片区、郭村片区、温镇片区以及华安片区，设计处理规模为25000m3/d。目前，大田县污水处理厂现状处理规模为20000m3/d。

（2）纳管可行性

本项目位于三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处，属于城管片区，在大田县污水处理厂服务范围内，根据现场调查，目前项目所在地已完成市政污水管网的建设（详见附图6），项目废水可通过市政污水管网纳入大田县污水处理厂处理。

（3）处理能力分析

大田县污水处理厂设计处理规模为25000m3/d，根据调查，大田县污水处理厂现状处理规模达到20000m3/d，尚有处理余量5000m3 /d，有较大的污水处理容量来接纳其他废水。从水量上分析，本项目纳入大田县污水处理厂的废水量约4.72t/d，仅占大田县污水处理厂处理余量的0.09%。因此，废水经处理达标排放后不会对大田县污水处理厂的污水水量引起冲击，即对其水力负荷无较大影响。

（4）处理工艺分析

大田县污水处理厂污水处理工艺为“粗格栅泵井+细格栅+旋流沉砂池+Carrousel-2000氧化沟+二沉池”，可对本项目废水中的COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷等污染物进行有效处理。

（5）设计进水水质分析

大田县污水处理厂设计进水水质为COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤180mg/L、氨氮≤35mg/L、石油类≤20mg/L、总磷≤3mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准（COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、石油类≤1mg/L、LAS≤0.5mg/L、总磷≤0.5mg/L）。本项目废水排放可达大田县污水处理厂设计进出水水质要求。
综上，从大田县污水处理厂纳管可行性、处理能力、处理工艺和设计进出水水质等角度分析，本项目废水依托大田县污水处理厂进行处理可行。
4.4 噪声

4.4.1 噪声源强
本项目噪声主要来源于加油机、潜油泵等设备及进出车辆产生的噪声，设备噪声源强60-75dB（A），车辆交通噪声源强65dB（A），噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-6。

表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号

数量
空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

综合降噪/dB(A)

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

加油机
/
4台
5
50
1
60/1
安装橡胶减振垫

10
昼夜间

2

潜油泵
220V、1.5kW
4台
5
45
1
70/1
埋于地下

15
3

自动洗车机
/
1台
6
60
1
75/1
基础减振

15
4

进出车辆
/
/
/
/
/
65/1

低速禁鸣

10
注：以本项目西南侧（117°50’42.786”E，25°42’5.206”N）坐标为（0，0）点，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.4.2 降噪措施
结合现场踏勘和项目车间平面布置图，建设单位拟采取适当的降噪措施，具体如下：

（1）合理布置噪声源，优先选用低噪声设备。

（2）加强设备减振等措施。如加油机、自动洗车机等设备安装橡胶减振垫。

（3）加强设备的日常管理维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运转产生高噪声。

（4）对出入区域内来往的加油车辆严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

4.4.3 声环境影响达标性分析
（1）噪声预测

本项目运营过程中的噪声源为点声源，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源模式预测项目主要噪声源随距离的衰减变化规律。

①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，采用点声源半自由声场传播预测，其公式为：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2－点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1－点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2－预测点距声源的距离，m；

r1－参考点距声源的距离，m；

ΔL－各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰

减量），dB(A)。本评价取15。

②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：Lp1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； 

Lp2－靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL－隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 

③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级预测采用以下公式预测：

[image: image12.png]L, = lOlg(ZlOL’”Oj
i=1




式中：Ln－多声源叠加后的噪声值，dB(A)； 

Li－第i个噪声源的声级，dB(A)；

n－需叠加的噪声源的个数。

根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，其中同种源强按同时使用的情况进行声源叠加。 

本项目室外声源环境噪声预测结果见表4-7，厂界环境噪声预测结果见表4-8。

表4-7 室外声源环境噪声预测结果一览表

序号

声源名称

降噪后源强/dB(A)
距厂界边界距离/m

厂界边界声级/dB(A)

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

1

加油机
50
17
17
60
22
25.4 
25.4 

14.4 

23.2 

2

潜油泵
55
17

23
60

28
30.4 
27.8 

19.4 

26.1 

3

自动洗车机
60
12
4
65
50
38.4 
48.0 

23.7 

26.0 

表4-8 厂界环境噪声预测结果一览表

预测点位

噪声贡献值dB(A)
昼间

噪声标准限值dB(A)
昼间

达标情况

厂界西侧
39.2
昼间≤70
夜间≤55
达标

厂界北侧
48.1
昼间≤60

夜间≤50

达标

厂界东侧
25.6
达标

厂界南侧
30.1
达标

④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。

1）点声源衰减公式

噪声室外传播声级衰减计算模式：

LAi=Lwi-TL-20lg（rij）
式中：LAi—i声源在预测点产生的A声级；

rij—i声源至预测点j的距离，m；
LWi—噪声源的等效声级，dB(A)；

TL—大气吸收、屏障屏蔽、地面效应等引起的噪声衰减，本项目

取5dB(A)。

2）噪声源叠加公式为：

[image: image13.jpg]L, =101g(10"°+10%"°)




式中：Leq—噪声源噪声与背景噪声叠加值（dB）

L1—背景噪声（dB） 

L2—噪声源影响值（dB）

本项目厂界外50m范围内声环境敏感目标为距离项目厂界西侧约40m的福星花园、西侧约46m的福星嘉苑。其昼夜间声环境噪声预测结果见表4-9。
表4-9 敏感目标噪声预测结果一览表

序号

预测点位

时段

噪声贡献值dB(A)

噪声背景值dB(A)

噪声预测值dB（A）

标准限值dB（A）

达标情况

1

福星花园
昼间
2.16
55.9

55.9
昼间≤60
夜间≤50
达标

夜间
2.16
41.8

41.8
达标
2

福星嘉苑
昼间
0.94
53.3

53.3
达标

夜间
0.94
41.3

41.3
达标
（2）达标情况分析

本项目噪声源强60-75dB（A），经隔声、减振等综合降噪措施降噪后，厂界环境噪声贡献值为25.6-48.1dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类排放限值和4类排放限值。且本项目周边50m范围内环境敏感目标噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此，本项目产生的噪声对周边环境的影响较小。

4.5 固体废物

本项目固体废物包括危险废物和生活垃圾。

4.5.1 固废源强
（1）危险废物

隔油池废油及油泥：隔油池定期清理会产生废油及油泥，根据建设单位提供资料，隔油池废油产生量约0.02t/a，根据公式W=Q（C1-C2）10-3（式中：W—污泥量，kg/d；Q—废水量，m3/d；C1—处理前废水悬浮物浓度，mg/L；C2—处理后废水悬浮物浓度，mg/L）计算可得，本项目油泥干重为0.2514t/a，以含水率60%计，油泥产生量约0.63t/a，则隔油池废油及油泥产生量共为0.65t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物类别为HW08，废物代码为900-210-08的危险废物。

洗车通廊沉淀底泥：自动洗车机洗车过程会产生洗车通廊沉淀底泥，根据建设单位提供资料，洗车通廊沉淀底泥产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物类别为HW08，废物代码为900-210-08的危险废物。
废变压器矿物油：变压器维修过程会产生废变压器矿物油，根据建设单位提供资料，废变压器矿物油产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物类别为HW08，废物代码为900-220-08的危险废物。
清罐油泥：根据建设单位提供资料，本项目对油罐定期清理，清理频次：约每3年清罐一次，清罐会产生废油泥，油罐内油泥的清除、运输和处置均由有资质的单位完成，油泥产生量约占油罐总容积的0.2%，本项目油罐总容积为120m3，则清罐油泥产生量为0.24t/次（0.08t/a），属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物类别为HW08，废物代码为900-221-08的危险废物。

废活性炭：本项目拟采用“三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）”来处理储罐区排放的油气。为保证三次油气回收处理装置的处理效率，三次油气回收处理装置中的活性炭需每季度进行检修更换，更换出的废活性炭为危险废物，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物类别为HW49，废物代码为900-039-49的危险废物。参考《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（陈良杰，王京刚，化工环保，2007年第27卷第5期）相关文献，颗粒活性炭对不同种类的挥发性有机物饱和吸附量为0.22~0.5kg/kg活性炭，本评价活性炭对非甲烷总烃的吸附平衡量取0.36kg/kg活性炭。本项目三次油气回收处理装置对油气的吸附量共为0.5776t/a，吸附油气理论所需的活性炭用量为1.6t/a，为了保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭量多5%，则全站油气处理系统预期年使用活性炭量为1.68t，根据建设单位提供的资料，三次油气回收处理装置中活性炭填充量为420kg，每三个月更换一次即每年更换4次，则活性炭用量为1.68t/a，再加上被吸附的油气量，则本项目废活性炭量共约2.26t/a。

废含油抹布和手套：加油站日常运营中遇到检修、跑冒滴漏处理等过程会产生废含油抹布或手套，产生量约0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物类别为HW49，废物代码为900-041-49的危险废物。

表4-10 项目危险废物一览表

序号

危险废物名称

废物类别

废物代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

隔油池废油及油泥
HW08
900-210-08
0.65
清理隔油池
半固态

汽油、柴油
矿物油
1年

T,I

分类收集暂存于危废贮存库，定期交由有危废资质的单位处置

2
洗车通廊沉淀底泥

HW08
900-210-08
0.5
洗车
半固态

矿物油
矿物油
1月

T,I

3
废变压器矿物油
HW08
900-220-08
0.01
变压器维修
液态
矿物油
矿物油
1年
T,I

4
废活性炭

HW49

900-039-49

2.26

三次油气回收处理装置

固态

活性炭

非甲烷总烃

1季度

T

5
废含油抹布和手套
HW49
900-041-49
0.02
加油站
固态
汽油、柴油
矿物油

1月
T/In
6
清罐油泥
HW08
900-221-08
0.24t/3a
清理油罐
半固态

汽油、柴油

矿物油

3年
T,I

交由有资质的单位清理、转运、处置，不在本站内贮存
（3）生活垃圾

根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2009年）数据，我国目前城市人均办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，项目不设厨房，因此本项目中生活垃圾主要为员工的生活垃圾。每人每天生活垃圾产生量按1kg计算，本项目拟定员工60人，均不在厂内食宿，年运营365天，则生活垃圾产生量为21.9t/a。

本项目固体废物产生情况见表4-11。

表4-11 项目固体废物产生情况一览表

产生源
固体废物名称
类别
代码
固废属性
产生情况
处置措施
最终去向
核算方法
产生量/（t/a）
利用处置方式
处置量/（t/a）
清理隔油池
隔油池废油及油泥
HW08
900-210-08
危险废物

产污系数法

0.65
分类收集暂存于危废贮存库，定期交由有危废资质的单位处置

3.44
有危废资质的单位

洗车
洗车通廊沉淀底泥
HW08
900-210-08
类比法

0.5
变压器维修
废变压器矿物油
HW08
900-220-08
类比法

0.01
三次油气回收处理装置

废活性炭

HW49

900-039-49

产污系数法

2.26

加油站
废含油抹布和手套
HW49
900-041-49
类比法

0.02
清理油罐

清罐油泥

HW08
900-221-08
产污系数法

0.24t/3a

交由有资质的单位清理、转运、处置，不在本站内贮存

0.24t/3a

有资质的单位

员工日常生活
生活垃圾
/
/
生活垃圾

产污系数法
21.9

由环卫部门统一清运处置
21.9
垃圾填埋场
4.5.2 固体废物排放影响分析
项目产生的工业固体废物的贮存和处理处置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9月1日起施行）执行；生活垃圾集中分类收集后统一交由环卫部门清运处置。项目固体废物可得到无害化处置，不产生二次污染，对周围环境产生的影响很小。

4.5.3 危险废物影响分析

（1）危废贮存场所环境影响分析
建设单位拟在站房内北侧设置1间危废贮存库，面积6m2，贮存容量约4t，危废贮存库单独密闭设置，不同危废设置分区区域。项目产生的危险废物共为3.52t/a，其中清罐油泥（产生量0.24t/3a）交由有资质的单位清理、转运、处置，不在本站内贮存；其余危险废物（产生量3.44t/a）贮存于危废贮存库，由有危险废物处置资质的单位每年清运一次，项目6m2的危废贮存库贮存能力满足要求。 

项目各类危险废物由专用容器收集后放置于危废贮存库内，贮存期间危废贮存库密闭，贮放容器及时加盖，贮存地面采取防腐防渗等措施。因此废物储存期间不会对空气、地表水、地下水、土壤及敏感目标产生影响。项目危废贮存库的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存设施的选址与设计原则，选址可行。

（2）危废运输过程环境影响分析 
项目危险废物产生点到危废贮存库的转移均在站内，危险废物由桶或袋子收集，发生散落和泄漏均可控在站内，对周边环境影响不大。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定申报危险废物转移计划，填好转运联单，并必须交有危险废物处置资质的单位承运，对周边环境影响不大。  
（3）危废委托处置环境影响分析 
根据项目所有危险废物产生类别及其代码对照福建省各有资质处置单位经营许可危废类别，委托有危险废物处置资质的单位对项目危险废物定期进行收集、贮存、处置。
4.5.4 固废处理处置措施 
本项目产生的生活垃圾一起交由环卫部门清运；危险废物分类收集贮存于危废贮存库，定期交由有危险废物处置资质的单位处理。 
贮存场所（设施）污染防治措施： 
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等相关要求，在项目运营过程中做到以下事项：
①根据危废性质及危废产生的量，设置专门的危废贮存库，要求如下： 
A 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 
B 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 
C 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 
D 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
E 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 
F 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 
②必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 
③必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 
④禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动，要和有资质单位签订处置合同。 

⑤转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 

⑥组织危险废物相关单位按要求通过省固废系统完成危险废物申报和管理计划备案，实现应管尽管

综上所述，在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的危险废物对周围环境的影响较小，措施可行。

项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-12。
表4-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）
位置

占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
危废贮存库
隔油池废油及油泥
HW08
900-210-08
0.65
站房内北侧
6m2
容器盛装

4t

一年

洗车通廊沉淀底泥

HW08
900-210-08
0.5
容器盛装

废变压器矿物油
HW08
900-220-08
0.01
容器盛装

废活性炭

HW49

900-039-49
2.26

容器盛装

废含油抹布和手套
HW49

900-041-49
0.02
容器盛装

运输过程的污染防治措施：

①危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报危险废物转移计划，填好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。

②处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载、超装，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险废物运输车辆禁止通行的区域。

③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

④一旦发生危废泄漏事故，公司和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

4.6地下水、土壤
4.6.1 地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水环境

1） 评价等级 

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。本项目场地地下水环境不敏感，地下水环境影响评价等级为三级。

2） 地下水影响分析 

①油品泄漏，含油、烃类的污染物以一种不溶于水的形式逐渐下渗，从而引起地下水的污染。

②隔油池破损，含油废水下渗对地下水造成的污染。

（2）土壤环境影响分析

本项目为加油站建设项目，占地规模为小型、敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中表 A.1 土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，建设项目场地土壤环境不敏感，评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价。

由于油罐破损泄漏、加油区漏油会引起土壤的污染，因此，本项目油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚分别不应小于6mm和4mm，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板，加油区地面采取硬化、防渗等措施，危废贮存库地面采取防腐防渗等措施，道路采取地面硬化措施，具有很好的防渗功能，油品泄漏对土壤的影响不大。

4.6.2 地下水、土壤环境防控措施

本项目主要从源头控制方面减轻对地下水、土壤环境的影响。 

（1）源头控制措施 

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）及《加油站渗、泄漏污染控制标准》《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》等严格进行防渗、防泄漏设计与施工，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

（2）分区防治

针对不同防渗分区的污染防治要求，应有针对性的采取不同的防渗措施。

A.重点防渗区

本项目重点防渗区主要包括：加油区、卸油区、地下油罐、埋地加油管、集油沟、隔油池、危废贮存库等。

防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“重点防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行。

防渗措施：项目加油区、卸油区地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施；埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚分别不应小于6mm和4mm，并且油罐底板采用30 或50cm 厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；项目隔油池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑。以上措施可以满足重点防渗区要求。

B.一般防渗区

本项目一般防渗区主要为化粪池。

防渗要求：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7，“一般防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行。

防渗措施：项目化粪池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑。以上措施可以满足一般防渗区要求。

C.简单防渗区

除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，项目采用一般地面硬化措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，项目分区防渗防治要求见表4-13。

表4-13 地下水污染防治分区一览表

编号

防治区分区
装置名称
防渗区域
防渗技术要求
1

重点防渗区

加油区
地面
等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10 -7cm/s

2

卸油区
地面
3
地下油罐、埋地加油管
油罐体、埋地加油管
4

危废贮存库
地面
5

集油沟
集油沟
6
隔油池
池壁和池底
7
一般防渗区

化粪池
池壁和池底
等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数

K≤1.0×10 -7cm/s

8
简单防渗区

道路、站房、其他区域
地面
一般地面硬化

（3）管理措施 

加强运行管理，从油品储存、运输等全过程控制油品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查保护措施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。 

（4）应急响应 

当发生渗、泄漏事故时，应立即采取包括停止卸油、关闭相应系统，抽取泄漏油、检查收集系统与处理系统等措施。 

4.7 生态
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。

本项目位于大田县重点管控单元1（ZH35042520004）内，位于产业园区外但未新增用地，且无生态环境保护目标，不开展生态影响评价。

4.8 环境风险
4.8.1 环境风险物质与风险源分布

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1及表B.2和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质及临界量，项目风险物质基本情况识别结果见表4-14。Q＜1，不构成重大风险源。

表4-14 环境风险物质数量和分布情况

序号

危险物质
贮存位置
临界量（t）

最大存在量（t）

Q值
1

汽油
油罐

2500

52.85
0.021
2
柴油

油罐

2500

20.16
0.008
3
废变压器矿物油
危废贮存库
2500
0.01
0.000004
合计

0.029
4.8.2风险潜势初判

依据表4-14，项目Q=0.029＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C C.1.1：当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
4.8.3评价等级

本项目环境风险潜势划分为Ⅰ，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

4.8.4环境风险识别

（1）物质危险性识别

本项目所用的汽油、柴油、废变压器矿物油属于危险物质。

（2）生产系统危险性识别
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移途径的识别

根据项目物质危险性识别以及生产系统危险性识别，项目风险事故发生对环境的影响途径见表4-15。

表4-15 项目风险事故发生对环境的影响途径

序号

风险单元

环境风险类型

影响途径

产生的环境影响

1

油罐区
汽油、柴油泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物
火灾引起的次生/伴生污染物排放，进入大气、地下水、土壤

大气、地下水、土壤
2
危废贮存库
危险废物泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物

火灾引起的次生/伴生污染物排放，进入大气
大气、地下水、土壤
3

隔油池

隔油池泄漏、废水管道破损，导致废水非正常排放
废水未经处理直接排入地下水、土壤

地下水、土壤
4

废气处理设施
油气回收处理系统故障、油气泄漏导致事故性废气排放
废气未经收集处理，直接排入大气

大气

4.8.5环境风险分析

（1）油品泄漏影响分析

①对地表水环境的污染 

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年的时间。

项目油罐拟设置渗漏检测仪，若出现异常，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油罐区内报警器将自动启动，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区，不会溢流污染周边水环境。

②对土壤环境的污染

油罐的燃烧或爆炸导致油品泄漏，对土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

本项目的油罐均为埋地罐，内壳由碳钢制造，外壳在钢制内壳外壁被覆强化玻璃纤维，且内、外之间设置渗漏检测仪，若出现异常，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油罐区内报警器将自动启动，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区，对土壤环境影响较小。

③对地下水环境的污染

本站储罐为卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，输油管为双层复合管，地面一律采用水泥硬化，泄漏、滴漏至地面的燃料油经清理基本不进入土壤与地表水体，不会下渗至地下水，不会影响地下水水质。

③对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出监测设施，可及时发现储油罐渗漏，因此油品渗漏量小，且储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油通气管处挥发，不会造成大面积扩散，对大气环境影响较小。

综上所述，在保证安全设施完好运行条件下，项目发生油品泄漏风险事故的可能性较小，油品泄漏对周围环境影响较小。

（2）火灾、爆炸发生后的次生污染分析

贮油罐内油气发生泄漏、空气进入罐内，使得油气浓度处于其爆炸上、下限之间，如遇明火会引起火灾、爆炸事故。物料燃烧爆炸后产生的冲击波、热辐射影响范围主要取决于物料的存储量和燃烧热值，因此本项目在运营管理过程中应加强风险防范措施，制定应急预案，降低风险发生概率，一旦发生爆炸事故时，按照环境风险应急预案及时撤离危险区域内居民，以避免不必要的损失。

加油站属于一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。

油品在储存、输送、加油、卸油等过程中发生泄漏后若立即被火源点燃或者由于泄漏速度过快静电积聚发生火灾，能迅速危及泄漏现场。泄漏后若没有被立即点燃，则形成贴地重气团，随风飘动过程遇火源起火可产生爆炸或闪燃性火焰，可能引起站区外部火灾。汽油或柴油发生泄漏、火灾、爆炸事故引发的次生/伴生影响主要体现在火灾和爆炸过程产生的燃烧产物，燃烧产物为CO2、CO和H2O。

（3）废气事故排放风险影响分析

项目配套的油气回收系统若失效，将造成挥发性有机物非正常排放，对周围环境空气造成一定不利的影响，但由于项目废气产生量较小，撬装加油站整体设计为开放式，大气扩散条件好，油品挥发产生的气体经空气扩散、稀释后，对大气环境不会产生太大影响。

（4）废水泄漏风险影响分析

项目产生的加油站废水经隔油池处理，在收集暂存过程中，若隔油池、管道破裂，人为操作失误等可能发生泄漏。项目隔油池收集一次水量较小，不含有毒有害物质，因此，隔油池进行硬化防渗，日常通过加强隔油池、管道检查，减少泄漏事故的发生。

4.8.6环境风险防范措施

项目风险防范措施汇总见表4-16。

表4-16 项目风险防范措施一览表

事故类型
防范措施
油品泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物

（1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。 
（2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。

（3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每名工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打电话的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，增强安全防范意识。

（4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实。

（5）项目储油罐应做防腐、防渗处理，并配备双层罐泄漏检测仪、智能液位检测仪。 

（6）加强油料接卸现场监控。在接卸油料过程中，卸油员、驾驶员在现场监控防止意外事故发生，并做好抢险救援准备。

（7）加强预案制定和演练。为加强对事故的有效控制，降低事故危害程度，公司和加油站制定完备的应急救援预案。并针对油品跑冒、泄漏制定“污染控制应急救援措施”，加油站每月分班进行预案演练。

（8）加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全运营的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

（9）作业人员穿戴抗静电性能的工作服和具有导电性能的工作鞋。
危险废物泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物
（1）危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防雨、防淋、防腐防渗建设，并设置堵截渗漏的裙脚，盛装液态危废容器的底部加垫防渗托盘，使用桶盛装危废时桶口需密封，使用袋子盛装危废时袋口需打结，防止危废泄漏。 
（2）严禁在危废贮存库内及附近区域使用明火，危废贮存库一般情况下需上锁，钥匙专人管理，管理人员需定期巡检，禁止闲杂人等进入。 
（3）按时转运危险废物，禁止超量储存，避免因堆叠导致倾倒泄漏等突发事故发生。

隔油池泄漏、废水管道破损导致废水非正常排放
（1）隔油池进行硬化防渗。

（2）定期对隔油池、废水管道等进行检查和维修。隔油池、废水管道按防渗要求建设。

（3）加油站废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

油气回收处理系统故障、油气泄漏导致事故性废气排放
（1）运行阶段，应定期对密闭性部件系统全面检修。如处理设施不能正常运行时，立即请有关的技术人员进行维修。 

（2）定期更换活性炭，有效避免处理效率降低而影响废气处理量。
4.8.7事故应急池设置

事故应急池主要用于厂区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定：

[image: image14.png]Ve =V, +V, V) +V, +V;




式中：（V1+ V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，并且油罐底板采用厚钢筋混凝土筏板，不会流入事故应急池，则V1=0m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），二级加油站消火栓消防用水量不小于15L/s，连续给水时间不少于2h，本项目发生火灾时，消防用水量按15L/s计，连续给水时间按2h计，则产生消防废水量为V2=108m3；消防用水接市政给水管网，消防水池容积设置108t。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；则V3=0m3。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；发生事故时建设单位可停止生产，无生产废水排出，V4=0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；f=0.49676ha，大田县平均降雨量为1491.7mm，年均降雨量按照169d算，q=1491.7/169=8.8，V5=10qF=10×8.8×0.49676=43.7m3；

则V总=（0+108-0）+0+43.7=151.7m3。
本项目拟建设160m3事故应急池，以接纳事故状态下排放的废水量，通过事故应急池的设立，可确保事故废水不会向市政污水管网排放。

4.8.8应急要求

制定完善、有效的环境风险事故应急预案，并定期演练。 

应急预案应按照国家、地方和相关部门要求进行编制，主要内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

应急预案应明确企业、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应，区域联动的原则，与地方政府突发事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

4.8.9分析结论

综上分析，本项目未构成重大危险源，危险物质数量与临界量的比值Q=0.029＜1，项目环境风险潜势划分为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。项目生产过程中废气事故性排放时可通过立刻停止生产进行控制，且本项目污染物源强较低，废气在采取相应的应急措施后环境风险影响较小。项目全厂最大可信事故为油罐区油品发生泄漏引起的火灾事故，油罐区按照规范要求建设，在配有相应的应急防范设施和物资等的基础上，环境风险亦可控，对周边环境影响较小。因此，项目环境风险防范措施基本有效可行。

表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

大田县北山路加油站建设项目
建设地点

福建省三明市大田县均溪镇红星村大炊园小垵处
地理坐标

 117 度 50 分 43.992 秒， 25 度 42 分 7.040 秒
主要危险物质及分布

汽油和柴油分别储存在油罐内，废变压器矿物油储存在危废贮存库
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

（1）油品泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物，影响大气环境、地下水环境、土壤环境。

（2）危险废物泄漏，引发火灾产生的次生/伴次生污染物，影响大气环境、地下水环境、土壤环境。

（3）隔油池泄漏、废水管道破损导致废水非正常排放，影响地下水环境、土壤环境。

（4）油气回收处理系统故障、油气泄漏导致事故性废气排放，影响大气环境。

风险防范措施要求

（1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。 

（2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。

（3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每名工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打电话的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，增强安全防范意识。

（4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实。

（5）项目储油罐应做防腐、防渗处理，并配备双层罐泄漏检测仪、智能液位检测仪。 

（6）加强油料接卸现场监控。在接卸油料过程中，卸油员、驾驶员在现场监控防止意外事故发生，并做好抢险救援准备。

（7）加强预案制定和演练。为加强对事故的有效控制，降低事故危害程度，公司和加油站制定完备的应急救援预案。并针对油品跑冒、泄漏制定“污染控制应急救援措施”，加油站每月分班进行预案演练。

 （8）加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全运营的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

（9）作业人员穿戴抗静电性能的工作服和具有导电性能的工作鞋。

（10）危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防雨、防淋、防腐防渗建设，并设置堵截渗漏的裙脚，盛装液态危废容器的底部加垫防渗托盘，使用桶盛装危废时桶口需密封，使用袋子盛装危废时袋口需打结，防止危废泄漏。 

（11）严禁在危废贮存库内及附近区域使用明火，危废贮存库一般情况下需上锁，钥匙专人管理，管理人员需定期巡检，禁止闲杂人等进入。 

（12）按时转运危险废物，禁止超量储存，避免因堆叠导致倾倒泄漏等突发事故发生。

（13）隔油池进行硬化防渗。

（14）定期对隔油池、废水管道等进行检查和维修。隔油池、废水管道按防渗要求建设。

（15）加油站废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

（16）运行阶段，应定期对密闭性部件系统全面检修。如处理设施不能正常运行时，立即请有关的技术人员进行维修。 

（17）定期更换活性炭，有效避免处理效率降低而影响废气处理量。

（18）采取有效的风险防范和应急措施，企业应及时编制突发环境事件应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件联防联控能力。

（19）站区西南侧设置1个160m3事故应急池。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

4.9 电磁辐射
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。

本项目不涉及以上电磁辐射类项目，不开展电磁辐射环境影响评价。

4.10 自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），加油站无废水自行监测要求，因此本次评价不提出项目运营期废水自行监测计划。后续根据排污许可要求制定自行监测方案并实施。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），建设单位应制定自行监测方案。本项目自行监测计划见表4-18。

表4-18  自行监测计划一览表

污染源名称
监测点位
监测指标
污染源或处理设施

执行排放标准
监测频次

废气

油气处理装置排气筒

非甲烷总烃

三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）+4m高排气筒
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准
1次/年

厂界

非甲烷总烃

设置一次、二次油气回收系统以及三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的无组织排放限值
1次/年

厂区

非甲烷总烃

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值

1次/年

加油油气回收立管
液阻、密闭性

/

/
1次/年

加油枪喷管

气液比

/

/

1次/年

加油站油气回收系统密闭点

泄漏检测值

/

/

1次/年

噪声

厂界

等效A声级

选用低噪声设备、隔声减振、加强管理

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，其中厂界西侧因临近北山路执行4类标准
1次/季

地下水
加油站地下水监测井
石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚
/
/
1次/半年

土壤
站区土壤
石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚
/
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值
1次/年

4.11 环保投资
本项目环保投资19万元，占总投资（2000万元）的0.95%，环保投资估算见表4-19。

表4-19 环保投资估算一览表  单位：万元

项目

名称

措施主要内容

投资

废水

生活污水

三级化粪池
1

加油站废水
自动洗车机配套水槽，隔油池（3m3）
2

废气

卸油油气（储罐大呼吸）

卸油油气回收系统（一次油气回收系统）

2
加油油气

加油油气回收系统（二次油气回收系统）

2
油罐小呼吸

三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）+4m高排气筒

5
噪声

设备噪声

选用低噪声设备、隔声减振、加强管理

0.5
固废

危险废物

设置一间危废贮存库，位于站区内北侧，面积6m2
1

生活垃圾

设置垃圾桶

0.5

环境风险
环境风险

分区防渗、消防器材、雨水排放口阀门、应急预案编制、站区西南侧设置1个160m3事故应急池等
5
合计

/

19



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001三次油气回收处理装置排放口
	非甲烷总烃
	三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）+4m高排气筒
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准

	
	厂界
	非甲烷总烃
	设置一次、二次油气回收系统以及三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）+4m高排气筒
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的无组织排放限值

	
	厂区
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值

	
	汽车尾气
	NOX、CO、HC
	减速、缩短慢速时间，加强绿化及交通管理
	/

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	三级化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

	
	洗车废水
	COD、BOD5、SS、石油类、LAS、总磷
	自动洗车机配套沉淀水槽，TW001隔油池（3m3）
	

	
	地面冲洗废水
	COD、SS、石油类
	TW001隔油池（3m3）
	

	
	初期雨水
	SS、石油类
	
	

	声环境
	/
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、隔声减振、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，其中厂界西侧因临近北山路执行4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）设置1间危废贮存库，拟设于站区内北侧，面积6m2。危险废物环境管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。

（2）生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。生活垃圾环境管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）的“第四章 生活垃圾”之规定。

	土壤及地下水

污染防治措施
	采取分区防渗措施。 

（1）重点防渗区：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，“重点防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行。项目加油区、卸油区地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施；埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚分别不应小于6mm和4mm，并且油罐底板采用30或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管；项目隔油池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑。

（2）一般防渗区：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7，“一般防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行。项目化粪池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑。
（3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，项目采用一般地面硬化措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。 

（2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。

（3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每名工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打电话的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，增强安全防范意识。

（4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实。

（5）项目储油罐应做防腐、防渗处理，并配备双层罐泄漏检测仪、智能液位检测仪。 

（6）加强油料接卸现场监控。在接卸油料过程中，卸油员、驾驶员在现场监控防止意外事故发生，并做好抢险救援准备。

（7）加强预案制定和演练。为加强对事故的有效控制，降低事故危害程度，公司和加油站制定完备的应急救援预案。并针对油品跑冒、泄漏制定“污染控制应急救援措施”，加油站每月分班进行预案演练。

 （8）加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全运营的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

（9）作业人员穿戴抗静电性能的工作服和具有导电性能的工作鞋。

（10）危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防雨、防淋、防腐防渗建设，并设置堵截渗漏的裙脚，盛装液态危废容器的底部加垫防渗托盘，使用桶盛装危废时桶口需密封，使用袋子盛装危废时袋口需打结，防止危废泄漏。 

（11）严禁在危废贮存库内及附近区域使用明火，危废贮存库一般情况下需上锁，钥匙专人管理，管理人员需定期巡检，禁止闲杂人等进入。 

（12）按时转运危险废物，禁止超量储存，避免因堆叠导致倾倒泄漏等突发事故发生。

（13）隔油池进行硬化防渗。

（14）定期对隔油池、废水管道等进行检查和维修。隔油池、废水管道按防渗要求建设。

（15）加油站废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

（16）运行阶段，应定期对密闭性部件系统全面检修。如处理设施不能正常运行时，立即请有关的技术人员进行维修。 

（17）定期更换活性炭，有效避免处理效率降低而影响废气处理量。

（18）采取有效的风险防范和应急措施，企业应及时编制突发环境事件应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件联防联控能力。

（19）站区西南侧设置1个160m3事故应急池。 

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理要求

①基本信息

排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息。

②生产设施运行管理信息

生产设施正常工况信息：主要生产设施名称及对应的产品名称、主要生产工艺、设施数量、编号、设施规格参数、累计生产时间、对应产品或半成品的实际产量。

主要原辅材料信息：产品名称、生产该产品使用的原辅材料名称、累计用量、原辅材料使用生产工艺。建立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs成分说明、检验报告、购入量、发票、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等；含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度库存总量、物料的VOCs含量。

生产设施非正常工况信息：主要生产设施名称及对应的产品名称、编号、非正常情况起止时间、使用的原辅料名称、起因、应对措施等。
③污染防治设施运行管理信息

正常工况：废气污染治理设施名称、编号、规格参数、控制污染物因子及其排放情况、对应排放口情况等。记录活性炭填装量、更换周期、采购发票、设计风量、停留时间、吸附进气温度、排气温度、活性炭转移处置等。

非正常工况：发生非正常情况的设施名称、编号、起止时间、污染物排放情况、原因、应对措施、是否报告等。

记录处理设施的主要操作参数及保养维护事项；污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间。制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。标识废气走向，在设施现场和操作场所明示公布污染治理设施的工艺流程、工艺参数、操作规程和维护制度。

④监测记录信息

监测记录信息包括有组织废气、无组织废气监测原始结果。记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。

⑤其他环境管理信息

无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。

特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。

企业自主记录的环境管理信息：污染治理设施检查、维护记录情况等。

其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息。

（2）竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假”。本次项目竣工环境保护验收内容见上述内容。
（3）排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行排污许可简化管理，见表5-1。

表5-1  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

四十二、零售业 52
100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526
/

位于城市建成区的加油站

其他加油站
（4）排污口规范化管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），见表5-2。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。
表5-2  各排污口（源）标志牌设置示意图

序号

提示图形符号

名称

功能

1

[image: image15.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image16.png]A

0

Sk HER O





污水排放口

表示污水向水体排放

3

[image: image17.jpg]D




噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

[image: image18.png]



危险废物

表示危险废物贮存场




[image: image19.png]R Hig

K S st R et TR =K F SRR A K
Hehto WBIRAME LIOAMRIZR, BT FEERFLECE. “=%—R
FEHIBR: TR AP E AT (S RA G AT, BORTIT, ISR
SEARHERG I EL RIS B BED) AL RGBSR, TRRIBHERPRE R AT B T4
FE ERWHRIFAT T, AT E R BERSEA 27 BRI, WIRSER ST
AR H BB AT

HPIA: PR
WA A 15980815028

lwmrsraaman
\'". & S
" CamstEadi s E





附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	1.5015
	/
	1.5015
	+1.5015

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.1484
	/
	0.1484
	+0.1484

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.1221
	/
	0.1221
	+0.1221

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0278
	/
	0.0278
	+0.0278

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0276 
	/
	0.0276 
	+0.0276 

	
	石油类
	0
	0
	0
	0.0008
	/
	0.0008
	+0.0008

	
	LAS
	0
	0
	0
	0.0006
	/
	0.0006
	+0.0006

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.004
	/
	0.004
	+0.004

	危险废物
	隔油池废油及油泥
	0
	0
	0
	0.65
	/
	0.65
	+0.65

	
	洗车通廊沉淀底泥
	0
	0
	0
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废变压器矿物油
	0
	0
	0
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	2.26
	/
	2.26
	+2.26

	
	废含油抹布和手套
	0
	0
	0
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	清罐油泥
	0
	0
	0
	0.24t/3a
	/
	0.24t/3a
	+0.24t/3a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a
附件12：关于环评文件未涉及国家机密、商业秘密等内容的说明
[image: image20.png]KT HVPSCAERW RS W ARE S N A5

SR AR

Lo PR SRR AR O 22 B0 SR AR
. R SRR R A R AR E B A

e BIE R 2 e P REES kN P D= R NS 11T 3
B B RD BT AR, FRILE .





备注：本项目销售汽油为3800t/a、销售柴油1200t/a，根据“表2-4.1 主要产品及产能一览表”中各类油品密度，得出汽油通过量共为5196.55m3/a，柴油通过量共为1428.57m3/a。





卸油油气回收





加油油气回收





19.4565t/a





非甲烷总烃





8.3338t/a





9.0436t/a





汽油3800t/a


（卸油过程损失2.30kg/t汽油）





0.608t/a





8.74t/a





三次油气回收处理装置排放口排放





0.5776t/a





汽油3800t/a


（加油过程损失2.49kg/t汽油）





汽油3800t/a


（储罐小呼吸损失0.16kg/t汽油）





汽油5196.55m3/a


柴油1428.57m3/a


（跑冒滴漏油气损失0.084kg/m3·通过量）





9.462t/a





0.5565t/a





0.0304t/a





三次油气回收处理装置回收





柴油1200t/a


（加油过程损失0.048kg/t柴油）





柴油1200t/a


（卸油过程损失0.027kg/t柴油）





0.0324t/a





0.0576t/a





无组织排放





1.4711t/a





新鲜水


1716.45





大田县污水处理厂





1149.75





生活用水





三级化粪池





损耗127.75





生活污水





1149.75





1149.75








1277.5





损耗1.2





地面冲洗用水





地面冲洗废水





10.8





12





10.8





绿化用水








损耗294





294





初期雨水





128





隔





油





池





217





损耗54.75





洗车用水





洗车废水





78.2





132.95





78.2





1366.75





128





卸油至油罐





油气





油罐车





加油机加油





车辆





汽车尾气、噪声





油气





油气、罐底油泥





一次油气回收





储油罐储存





二次油气回收





三次油气回收





备注：柴油不设置三次油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）





涉及商业机密





涉及商业机密





涉及商业机密





涉及商业机密





地面冲洗废水初期雨水





隔油池





生活污水





三级化粪池





大田县污水处理厂





市政污水管网





DW001综合废水排放口





洗车废水





自动洗车机配套水槽沉淀








PAGE  

