附件：

福建银顶农业科技有限公司2024年畜禽粪污

资源化利用提升工程项目变更方案

| 序号 | 建设内容 | 参数 | 建设规模 | 单位 | 单价 （万元） | 总投资（万元） | 申请财政补助资金 （万元） | 自筹资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 还田及田间利用设施和装备 |  |  |  |  | 160.69 | 73.92 | 86.77 | 68% |
| 1 | 污水增压泵 | 3kw立式多级泵 | 3 | 台 | 0.208 | 0.624 | 0.29 | 0.34 | 含配件和安装 |
| 2 |  | 11kw立式多级泵 | 1 | 台 | 0.585 | 0.585 | 0.27 | 0.32 | 含配件和安装 |
| 3 |  | 7.5kw变频增压泵 | 4 | 台 | 0.7255 | 2.902 | 1.33 | 1.57 | 含配件和安装 |
| 4 |  | 5.5KW变频增压泵 | 2 | 台 | 0.6925 | 1.385 | 0.64 | 0.75 | 含配件和安装 |
| 5 | 1#田间储液池 | HDPE1.0厚度 | 1 | 座 | 37.67 | 37.67 | 17.33 | 20.34 |  |
| 6 | 2#田间储液池 | HDPE1.0厚度 | 1 | 座 | 64.52 | 64.52 | 29.68 | 34.84 |  |
| 7 | 智能沼液过滤泵站系统 | 采用三级过滤系统，先用20目不锈钢网过滤，再用80目不锈钢网过滤，全自动化过滤后用砂石过滤器过滤。EC、PH值监测、远程自动手机APP控制、流量监测、精确配肥、智能报警（管道爆管报警等）、历史数据分析、通过滴灌系统施用液体有机肥。 | 1 | 台 | 10 | 10 | 4.60 | 5.40 | 智能浇灌 |
| 8 | 管道 | 主管63，PE | 5679 | 米 | 42.15 | 42.15 | 19.39 | 22.76 | 含配件和安装 |
| 9 |  | 支管50，PE | 2025 | 米 |  |  |  |  | 含配件和安装 |
| 10 |  | 细管25，PE | 26201 | 米 |  |  |  |  | 含配件和安装 |
| 11 | 配套设施 | 基础硬化、透水砖、草坪、周边绿化、不锈钢围栏建设等。 | 1 | 套 | 0.85 | 0.85 | 0.39 | 0.46 |  |
| 二、 | 处理及配套设施 |  |  |  |  | 74.86 | 34.44 | 40.42 | 32% |
| 1 | 微滤固液分离机 | 将粪污分出固体、液体两类；304不锈钢材料，滚筒式，高密度筛网，自动冲洗，不锈钢管外宽内小钻孔两级减速器，处理量8-18吨/小时，1.1KW，一键操作电控系统； | 1 | 台 | 8 | 8 | 3.68 | 4.32 | 含配件和安装 |
| 2 | 微滤固液分离机 | 将粪污分出固体、液体两类；304不锈钢材料，双层滚筒式，高密度筛网，自动冲洗，处理量8-18吨/小时，一键操作电控系统； | 2 | 台 | 15 | 30 | 13.80 | 16.20 | 含配件和安装 |
| 3 | 智能粪渣分离机 | 机型：302，分离机将粪污分出干粪渣和粪水， 处理量＞6t/h，正反转清空腔体防抱死功能，带调速功能及一键启停，全304不锈钢，带污泥浓缩池污水泵和搅拌系统。 | 1 | 台 | 16 | 16 | 7.36 | 8.64 | 含配件和安装 |
| 4 | 智能粪渣分离机 | 机型：303，分离机将粪污分出干粪渣和粪水， 处理量＞9t/h，配絮凝搅拌装置；配加药、药剂搅拌装置；带2500L药桶，正反转清空腔体防抱死功能，带调速功能及一键启停，全304不锈钢，带污泥浓缩池污水泵和搅拌系统。 | 1 | 台 | 19 | 19 | 8.74 | 10.26 | 含配件和安装 |
| 5 | 1#集污池 | 砖混 | 2 | 座 | 0.93 | 1.86 | 0.86 | 1.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 235.55 | 100 | 135.55 | 42% |